## Krycí list
R O Z P O Č E T
Cenová nabídka
Akce: | Oprava elektroinstalace a stavební práce na MPSL ( 2. část )
| 1. | oprava elektroinstalace chodba m.č. 1.15 a úprava R12
| 2. | oprava elektroinstalace - recepce m.č .2.17 (2.NP)
| 3. | oprava elektroinstalace u bazénu m.č. 2.56 (2.NP)
| 4. | oprava elektroinstalace m.č. 2.56 (pod tribunou vlevo)
| 5. | oprava elektroinstalace m.č. 2.77 (pod tribunou vpravo), R21
| 6. | oprava elektroinstalace m.č. 2.60 (chodba + schodiště)
| 7. | oprava elektroinstalace m.č. 1.86, KATAKOMBY
| 8. | oprava elektroinstalace m.č. 1.86 v dílně
| 9. | oprava elektroinstalace m.č. 1.54, ve strojovně (vedle VZT)
| 10. | oprava elektroinstalace m.č. 1.49 - chodba za strojovnou VZT
| 11. | oprava elektroinstalace m.č. 1.28 chodba
| 12. | oprava elektroinstalace strojovna technologie - uzemnění m.č: 1.52,1.54,1.64 - 1NP
| 13. | oprava elektroinstalace - technická chodba
| 14. | oprava elektroinstalace vedle rozvodny NN, m.č. 1.43 (vlevo)
| 15. | oprava elektroinstalace (pod chemií)
| 16. | oprava elektroinstalace - sklad u dílny pod schody z RM3
| 17. | oprava světelné elektroinstalace v energokanále
| 18. | oprava elektroinstalace chodba u kanceláře
| 19. | oprava elektroinstalace - vstup + vestibul
| 20. | oprava elektroinstalace v serverovně m.č. 1.22
Část: | Elektroinstalace
Místo stavby: | MPSL, Sportovní 486/4, 602 00 Brno
Objednatel: | STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
Brno, únor 2023

## Rekapitulace
R E K A P I T U L A C E
| Akce | : | Oprava elektroinstalace a stavební práce na MPSL ( 2. část )
CENA
| NÁZEV |  |  |  |  | CELKEM (bez DPH)
| 1. oprava elektroinstalace chodba m.č. 1.15 a úprava R12 |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 2. oprava elektroinstalace - recepce m.č .2.17 (2.NP) |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 3. oprava elektroinstalace u bazénu m.č. 2.56 (2.NP) |  |  | - | rozvaděč | 0
|  |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 4. oprava elektroinstalace m.č. 2.56 (pod tribunou vlevo) |  |  | - | rozvaděč | 0
|  |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 5. oprava elektroinstalace m.č. 2.77 (pod tribunou vpravo), R21 |  |  | - | rozvaděč | 0
|  |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 6. oprava elektroinstalace m.č. 2.60 (chodba + schodiště) |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 7. oprava elektroinstalace m.č. 1.86, KATAKOMBY |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 8. oprava elektroinstalace m.č. 1.86 v dílně |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 9. oprava elektroinstalace m.č. 1.54, ve strojovně (vedle VZT) |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 10. oprava elektroinstalace m.č. 1.49 - chodba za strojovnou VZT |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 11. oprava elektroinstalace m.č. 1.28 chodba |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 12. oprava elektroinstalace strojovna technologie - uzemnění m.č: 1.52,1.54,1.64 - 1NP |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 13. oprava elektroinstalace - technická chodba |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 14. oprava elektroinstalace vedle rozvodny NN, m.č. 1.43 (vlevo) |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 15. oprava elektroinstalace (pod chemií) |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 16. oprava elektroinstalace - sklad u dílny pod schody z RM3 |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 17. oprava světelné elektroinstalace v energokanále |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 18. oprava elektroinstalace chodba u kanceláře |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 19. oprava elektroinstalace - vstup + vestibul |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| 20. oprava elektroinstalace v serverovně m.č. 1.22 |  |  | - | materiál | 0
|  |  |  | - | demontáž, montáž | 0
| PPV 1% z montáže: materiál + práce |  |  |  |  | 0
| Doprava 3,6%, přesun 1% ( z materiálu ) |  |  |  |  | 0
| Elektroinstalace celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
Poznámka:
|  | - | veškeré montážní práce budou prováděny při provozu MPSL
|  | - | vypínání a zapínání podružných rozvaděčů bude prováděno po dohodě s investorem
|  | - | koordinace prací bude prováděna po dohodě se zástupci MPSL
|  | - | úklid a odvoz demontovaného materiálu bude prováděn průběžně
|  | - | platnost cenové nabídky do 30. 4. 2023

## Elektroinstalace
P O L O Ž K O V Ý R O Z P O Č E T
Oprava elektroinstalace a stavební práce na MPSL ( 2. část )
1. oprava elektroinstalace chodba m.č. 1.15 a úprava R12
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž stávajících světelných a zásuvkových okruhů, vypnutí, zajištění, odpojení (2x4h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž, vyvlečení sv. a zás. Okruhů z R12, demontáž stáv. kabelů, PVC trubek (2x6h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 136 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | 87 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P25 | 92 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P25 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P25 | 140 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 165 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 165 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava R12 - SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2 ( B+C ) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava v R12, vodiče, svorky, bužírky ( 2x4h) | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x 7,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
2. oprava elektroinstalace - recepce m.č .2.17 (2.NP)
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Rozvodnice plechová zapuštěná - bílá, 650x650x300, IP 44/20, Atyp do stávajícího otvoru (vč. nosné konstrukce, čelního panelu) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledání stáv okruhů, přístrojů a jejich demontáž ve stáv. rozvodnici. Demontáž rozvodnice, přístrojů, měření teplot. (2x6h) | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava otvoru ve zdivu, montáž rozvodnice 650x650/300, vč. montáže a zapojení přístrojů, měření teplot, zkoušení (2x8,5h) | 17 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy, sádra, pěna) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Zkušební provoz měřičů teplot, nastavení. | 7.5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x6h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
3. oprava elektroinstalace u bazénu m.č. 2.56 (2.NP)
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Oceloplechová rozvodnice přisazená IP65, 800x800/300 (vč. nosné konstrukce, čelního panelu) , montáž. | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Hl. vypínač 3p 63A/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 40/4/0,03 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 32B/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 16B/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 10B/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Můstek PEN, PE, N, N1 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta Cu 60 - 1m | 0.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová RS4 | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová RS10 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krytka PVC zaslepovací | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Štítek popisovací | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka výstražná | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče, PVC příchytky, Cu oka, Cu špičky, stahovací pásky, bužírky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Revize | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Výroba rozvaděče (35% z materiálu) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
ROZVADĚČ CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
Vyhledání stávajících okruhů, měření, jištění | 3.5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Vypnutí okruhů, zajištění, demontáž kabelů (2x2h) | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících ZS ( litina ), demontáž stáv. rozvodnice | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících svítidel | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 136 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 5x2,5mm2 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P25 | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P25 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P25 | 126 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 120 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka VDT 230V, 16A, přisazená - komplet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka VDT 400V/32A, 5K | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo kruhové přisazené, 1x E27/ 60W/ 230V, vč. LED žárovek, bílé | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované montážní práce (přemístění materiálu a hmot, úklid, odvoz demontovaného materiálu) (2x3,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
4. oprava elektroinstalace m.č. 2.56 (pod tribunou vlevo)
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Rozvodnice přisazená IP65, 800x800/200 (vč. nosné konstrukce, čelního panelu) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hl. vypínač 3p 63A/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 40/4/0,03 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 25B/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 16B/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 10B/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Můstek PEN, PE, N, N1 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta Cu 60 - 1m | 0.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová RS4 | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová RS10 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krytka PVC zaslepovací | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Štítek popisovací | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka výstražná | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče, PVC příchytky, Cu oka, Cu špičky, stahovací pásky, bužírky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Revize | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Výroba rozvaděče (35% z materiálu) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
ROZVADĚČ CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
Demontáž stávajícího rozvaděče (900x800/300) (3h) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledání stávajících okruhů, kabelového přívodu, částečná demontáž kabelů (2x4h) | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž nového rozvaděče (3,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Zavlékání stávajících kabelů do el. zařízení | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 5x6mm2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 5x2,5mm2 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované montážní práce (přemístění materiálu a hmot, úklid, odvoz demontovaného materiálu) (2x3,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
5. oprava elektroinstalace m.č. 2.77 (pod tribunou vpravo), R21
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Rozvodnice přisazená IP65, 800x600/200 (vč. nosné konstrukce, čelního panelu) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hl. vypínač 3p 63A/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 40/4/0,03 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 25B/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 16B/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 10B/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Můstek PEN, PE, N, N1 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta Cu 60 - 1m | 0.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová RS4 | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová RS10 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krytka PVC zaslepovací | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Štítek popisovací | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka výstražná | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče, PVC příchytky, Cu oka, Cu špičky, stahovací pásky, bužírky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Revize | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Výroba rozvaděče (35% z materiálu) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
ROZVADĚČ CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
Demontáž stávajícího rozvaděče ( 900x800/300) (3h) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledání stávajících okruhů, kabelového přívodu (2x3,5h) | 7 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž nového rozvaděče (3,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Zavlékání stávajících kabelů do el. zařízení | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 5x6mm2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 5x2,5mm2 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač 230V ř.1, Tango bílý, komplet | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Lišta PVC 20x20 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 1 - komplet | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo kruhové přisazené, 2x E27/ 60W/ 230V vč. LED žárovek, bílé | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované montážní práce (přemístění materiálu a hmot, úklid, odvoz demontovaného materiálu) (2x4h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
6. oprava elektroinstalace m.č. 2.60 (chodba + schodiště)
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž stávajících světelných a zásuvkových okruhů, vypnutí, zajištění, odpojení (2x8,5 h) | 17 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 1 - komplet | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice OBO IP54, vč. svorkovnice | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Lišta PVC 20x20 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 124 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
AL lešení výška 5-6m, dovoz, přemístění, postavení, užívání | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
AL lešení výška 5-6m, složení, přemístění, odvoz | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní práce prováděné na schodišti ve v. 5-6m (příprava montáže) | 28 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x16,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
7. oprava elektroinstalace m.č. 1.86, KATAKOMBY
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž stávajících světelných a zásuvkových okruhů, vypnutí, zajištění, odpojení (2x7,5 h) | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících svítidel (6,5h) | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic ( 2x14h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo kruhové přisazené, 2x E27/ 60W/ 230V vč. LED žárovek, bílé | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 96 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P20 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 126 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 1 - komplet | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x14,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
8. oprava elektroinstalace m.č. 1.86 v dílně
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (2x11h) | 22 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 126 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 1 - komplet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 126 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 160 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 160 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo zářivkové LED, přisazené, d:120, 40W, 4000K, IP66, vč. LED trubic | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x6h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
9. oprava elektroinstalace m.č. 1.54, ve strojovně (vedle VZT)
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž dvojtlačítka, jednotlačítka ( central stop ), Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (2x9h) | 18 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 225 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | 76 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 112 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P20 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 160 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 160 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 5x2,5mm2 | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojtlačítko v krabici ( osvětlení ) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Jednotlačítko v krabici ( central stop ) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x24,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
10. oprava elektroinstalace m.č. 1.49 - chodba za strojovnou VZT
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (2x9,5h) | 19 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 146 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 ( R- technologie ) | 124 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 2 - komplet | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 136 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P20 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 132 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 132 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 5x2,5mm2 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | 28 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x12h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
11. oprava elektroinstalace m.č. 1.28 chodba
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (2x5h) | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 6 - komplet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Lišta PVC 20x20 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x3h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
12. oprava elektroinstalace strojovna technologie - uzemnění m.č: 1.52,1.54,1.64 - 1NP
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Vyhledání ekvipotencionálních svorkovnic, vyhledání CYA25, CYA16 vodičů, kontrola připojení (2x18h) | 36 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Vyčištění ekvipotencionálních svorkovnic, dotažení spojů, číslování (2x12h) | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava, uchycení, uložení kabelů CYA zel.žl. (2x6,5h) | 13 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Vodič CYA35mm2, zel.žl. | 86 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Oko Cu 35/10mm2, ukončení lisováním | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Podpěra vedení na konstrukci PV44 | 135 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Pásek FeZn 30/4 ( 0,95kg/m ) ( rozvodna NN,RH1-rozvodna NN, RH2) | 124 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka SR3c | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka připojovací SPb - FeZn pro pasovinu 30/4 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka křížová SR2a | 38 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Lišta PVC 40x40 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 135 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM10, vrtání do betonu , osazení | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 5x60mm | 149 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x3,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace stavebního stavu - hlavní uzemňovací rozvod | 18 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Revize uzemnění | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
13. oprava elektroinstalace - technická chodba
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (26,54h) | 13 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stáv. žlabu MARS 125/50 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vyvázání stávajících kabelů (2x4h) | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab MERKUR 100x100 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 64 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P20 | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 120 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 120 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 116 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice OBO IP54, vč. svorkovnice | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 6 - komplet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | 18 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x4h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
14. oprava elektroinstalace vedle rozvodny NN, m.č. 1.43 (vlevo)
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic, demontáž svítidel, vyhledání okruhů R11 (2x6h) | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 1 - komplet | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 72 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P20 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo zářivkové LED, přisazené, d:120, 40W, 4000K, IP66, vč. LED trubic ( stávající ) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x4h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
15. oprava elektroinstalace (pod chemií)
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (2x7,5h) | 14 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo zářivkové LED, přisazené, d:120, 40W, 4000K, IP66, vč. LED trubic | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 1 - komplet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 86 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P20 | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 86 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 86 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 124 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x4,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
16. oprava elektroinstalace - sklad u dílny pod schody z RM3
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Zásuvková skříň SCAME 400V, 50Hz, 3 zásuvky 230V/16A, 1 zásuvka 400V/16A 5k (1x jistič 16B/3, 3x jistič 16B/1, 1x proudový chránič 40/4/003, svorky, popisky, štítky, montáž | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC trubka tuhá P36 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka PVC - P36 | 96 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P36 | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 96 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 96 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x6mm2 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelu CYKY 5x6mm2 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x3,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
17. oprava světelné elektroinstalace v energokanále
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (2x7,5h) | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících svítidel | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo kruhové přisazené, 2x E27/ 60W/ 230V vč. LED žárovek, bílé | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač VDT ř. 1 - komplet | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka VDT 230V, 16A, přisazená - komplet (dvojitá) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice ACIDUR 16 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 124 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P20 | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 124 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 124 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 76 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x6,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
18. oprava elektroinstalace chodba u kanceláře
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž, vyhledání stávajících okruhů ZR18, vypínačů, vypnutí, odpojení (2x3,5h) | 7 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, (nad podhledem MINERAL 600x600, vč. odpojení svítidel 7ks) (2x7,5h) | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač 230V ř.6, Tango bílý, komplet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice KU68 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice OBO IP54, vč. svorkovnice | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 66 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvazkování stávajících kabelů (nad podhledem MINERAL 600x600) (2x6h) | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání drážky ve zdivu 3x3cm | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání kapes pro KU68 ve zdivu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x6h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy, stavební sádra) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
19. oprava elektroinstalace - vstup + vestibul
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (2x12h) | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících zářivkových svítidel 4x18W (600x600) | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač 230V ř.6, Tango bílý, komplet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice KU68 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice OBO IP54, vč. svorkovnice | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo LED, 40W, 4000K, 3600lm, panel 600x600 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Rám pod LED panel 600x600 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PVC Trubka tuhá P20 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka trubky P20 | 64 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka na Tr. PVC P20 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8, vrtání do betonu , osazení | 64 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vrut 4x60mm | 64 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 145 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání drážky ve zdivu 3x3cm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání průrazů ve zdivu Pr. 20mm, zapravení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání kapes pro KU68 ve zdivu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Sádra bílá vč. sádrování kabelů, krabic, zapravování otvorů | 6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu, zakrytí odkrytí MINERAL 600x600 (2x7,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy, stavební sádra) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0
20. oprava elektroinstalace v serverovně m.č. 1.22
Název položky | Počet | Jed. | Materiál jed. | Materiál celkem | Práce jed. | Práce celkem
|  |  | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH) | (Kč / bez DPH)
Vyhledání stávajících světelných a zásuvkových okruhů, , měření, odpojení (2x3,5h) | 7 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž kabelů AYKY 3x2,5mm, 4x2,5mm, vypínačů, PVC trubek, krabic (2x6,5h) | 13 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava ve stávajícím rozvaděči, připojení nových okruhů (3x) (2,5h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Odkrytí, zakrytí MINERAL (600x600) | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 86 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | 141 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů do 3x2,5mm2 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Lišta PVC 20x20 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A, Tango bílá komplet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice KU68 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání drážky ve zdivu 3x3cm | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání kapes pro KU68 ve zdivu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Sádra stavební vč. sádrování kabelů, krabic a rozvodnic | 6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované práce, přemístění, dovoz materiálu, úklid, třídění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu (2x7h) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál (vodiče CYA, PVC příchytky, bužírky, stahovací pásky, izolepy) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH) | [5 empty] | 0