## Rekapitulace
Název : |  | Bazén Lužánky - migrace původních rozvaděčů MaR a připojení na centrální velín
Vyřizuje : |  |  |  |  | Vypracoval : | Objednatel :
STAREZ – SPORT, a.s.
MaR
Objednávací číslo | Typ |  | Počet | m.j. | Popis položky, název položky |  | Cena za m.j. (Kč) | Cena za položku (Kč)
| MaR |  | 1 | kpl | Migrace původních rozvaděčů MaR a připojení na centrální velín |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet za : MaR |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH : | [6 empty] | 0
| C:\QComposer\Siemens\Pagedef.xls | OBJR | C:\QComposer\SIEMENS\

## MaR
Rozpočet
Název stavby :Migrace systému MaR
Místo stavby :Brno - Královo pole MPS Lužánky, Sportovní 4
Profese :Měření a regulac
P.Č | Oz. | Popis | m.j. | Počet | Jedn. cena | Dodávka Celkem | Montáž cena/jedn. | Mont. /celkem
1 |  | Rozvaděč DT1 (VS)
2 | QAC2012 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000, -50...+70°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | QAP2012.150 | Kabelové teplotní čidlo Pt1000, 1,5 m, -30…+130°C | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4
5 |  | Rozvaděč DT2 (VZT)
6 | QAA2012 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, 0...+ 50°C | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | QAD2012 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, -30…+130°C | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | QAM2112.040 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000 - 0,4 m, -50…+80°C | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | QAP2012.150 | Kabelové teplotní čidlo Pt1000, 1,5 m, -30…+130°C | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11 |  | Rozvaděč DT3 (VZT8)
12 | QAA2012 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, 0...+ 50°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | QAP2012.150 | Kabelové teplotní čidlo Pt1000, 1,5 m, -30…+130°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | QAM2112.040 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000 - 0,4 m, -50…+80°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15
16 |  | Rozvaděč DT_VZT1
17 | QAC2012 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000, -50...+70°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | QAM2112.040 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000 - 0,4 m, -50…+80°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19
20 |  | DDC - ROZVADĚC DT1
21 | PXC100-E.D | Modulární podstanice PX, 200x I/O, BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | Součást montáže rozvaděče
22 | TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A | ks | 1 | 0 | 0
23 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0
24 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 4 | 0 | 0
25 | TXM1.8X | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | ks | 4 | 0 | 0
26 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 3 | 0 | 0
27 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 4 | 0 | 0
28 | TXA1.K24 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 1 | 0 | 0
29
30 |  | DDC - ROZVADĚC DT2
31 | PXC100-E.D | Modulární podstanice PX, 200x I/O, BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | Součást montáže rozvadeče
32 | TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A | ks | 1 | 0 | 0
33 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 2 | 0 | 0
34 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 6 | 0 | 0
35 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 3 | 0 | 0
36 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 6 | 0 | 0
37 | TXA1.K24 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 1 | 0 | 0
38 | PXM30.E | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 | 0 | 0
39 | PXA-C1 | Kabel 3m pro panel ovládaci panel | ks | 1 | 0 | 0
40 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, s napájením 24V AC/DC, v krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0
41
42 |  | DDC - ROZVADĚC DT3
43 | PXC50-E.D | Modulární podstanice PX, 80x I/O, BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | Součást montáže rozvadeče
44 | TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A | ks | 1 | 0 | 0
45 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0
46 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 1 | 0 | 0
47 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 1 | 0 | 0
48 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 1 | 0 | 0
49 | TXA1.K24 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 1 | 0 | 0
50 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, s napájením 24V AC/DC, v krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0
51
52 |  | DDC - ROZVADĚC DT_VZT1
53 | TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A | ks | 1 | 0 | 0 | Součást montáže rozvadeče
54 | TXA1.IBE | Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | ks | 2 | 0 | 0
55 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 2 | 0 | 0
56 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 1 | 0 | 0
57 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 2 | 0 | 0
58
59 |  | ROZVADĚC DT1
60 |  | Úprava a doplnění rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
61
62 |  | ROZVADĚC DT2
63 |  | Úprava a doplnění rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
64
65 |  | ROZVADĚC DT3
66 |  | Úprava a doplnění rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
67
68 |  | ROZVADĚC DT_VZT1
69 |  | Úprava a doplnění rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
70
71 |  | Kabel UTP 4x2x0,34 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
73
74 |  | Další služby
75 |  | Ověření výchozího stavu při realizaci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
76 |  | Demontáže čidel | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
77 |  | Zpracování projektové dokumentace MaR - skutečné provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
78 |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém DDC | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
79 |  | Uvedení do provozu včetně zaregulování DDC | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
80 |  | Grafická vizualizace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
81 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
82 |  | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
83 |  | Komplexní vyzkoušení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
84 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 4 |  |  | 0 | 0
85 |  | Vedení projektu, koordinace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
86 |  | Doprava, přesuny materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
87
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0
|  |  | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0