## Rekapitulace
D.1.4_e.10 - SLABOPROUDÉ ROZVODY VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace |  | cena bez DPH
1. | Univerzální kabelážní systém (UKS) |  | 0
2. | Kamerový systém (CCTV) |  | 0
3. | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS) |  | 0
4. | Domácí telefon - vrátník (DT) |  | 0
5. | AV technika |  | 0
6. | Televizní rozvody (STA) |  | 0
7. | Společné kabelové trasy |  | 0
8. | Požární ucpávka (1ks) |  | 0
9. | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km) |  | 0
10. | Inženýrská a koordinační činnost |  | 0
11. | Dílenská dokumentace |  | 0
12. | Dokumentace skutečného stavu |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
DPH - 21% |  |  | 0
CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  |  | 0

## UKS
1. | Univerzální kabelážní systém (UKS)
Pol. | Typové číslo | Specifikace | Počet | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  | Datový rozvaděč nástěnný 800x1000x42U - pouze montáž, dodávky investora | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  | Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3 B2ca modrý 500m | 9960 | m |  | 0 |  | 0
3. |  | Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23 PE venkovní plášť černý 305m | 96 | m |  | 0 |  | 0
4. |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bez modulů, s nosnou maskou pro dva moduly | 98 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  | Datová zásuvka dvojitá, modul 45x45 do podlahové krabice a parapetního žlabu, bez modulů | 8 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  | Patch panel pro 24 modulů, prázdný, bez modulů | 10 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  | Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok | 5 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  | 19" montážní držák s lištou DIN, zad.kryt,výška 3U, RAL 7035 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  | Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek | 426 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  | Konektor RJ45 + punčoška | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  | Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči | 10 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  | Upínací páska (suchý zip) 16mm x 7,5m, černá | 3 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  | Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka) | 214 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  | Rámeček jednonásobný | 10 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  | Rámeček dvojnásobný | 44 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  | Rámeček čtyřnásobný | 2 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  | Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý | 106 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  | Koordinace s poskytovatelem internetu | 2 | hod |  | 0 |  | 0
19. |  | Drobné práce 5% a materiál 5% | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH |  |  |  |  | 0

## CCTV
2. | Kamerový systém (CCTV)
Pol. | Typové číslo | Specifikace | Počet | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  | 8Mpx, objektiv 2.8mm (111°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR 1/1.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6W, PoE/7.5W, IP67, IK10 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  | Stěnový držák pro dome | 5 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  | Míska pod kameru, pro skrytou instalaci kabeláže | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  | Patch panel pro 24 modulů, prázdný, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  | Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  | Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu | 17 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  | Konektor RJ45 + punčoška | 17 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  | Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3 B2ca modrý 500m | 764 | m |  | 0 |  | 0
9. |  | Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka) | 17 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  | Propojovací metalicky patch cord 2m, modrý | 17 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  | Koordinace s IT zástupcem investora | 2 | hod |  | 0 |  | 0
12. |  | Drobné práce (5%) a materiál (2,5%) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH |  |  |  |  | 0

## PZTS
3. | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)
Pol. | Typové číslo | Specifikace | Počet | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  | Řídící jednotka se zdrojem 4A v kovovém krytu ( 420 x 390 x 170 ), s prostorem pro AKU 40Ah, 1 x linka/30 adres, 1 x ETHERNET, NBÚ - 3, součástí je GSM modem pro přenos na PCO (GPRS/SMS ), NBÚ - 3, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  | Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  | Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  | Sběrnicový modul PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé (max. zatížení kontaktů 3A/60V) na desce, 4 x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor), 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel | 12 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  | Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor). | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  | Čtečka bez PIN, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1444 | 21 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  | Čtečka bez PIN, černá, prostředí venkovní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Objektové zařízení pro připojení objektu na PCO MP Brno pomocí rádia. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  | Pohybový detektor PIR, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru. | 27 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  | Pohybový detektor PIR stropní, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  | Kouřový hlásič | 8 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  | Záplovový detektor | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  | Připojení zápustného magnetického kontaktu, dodávka dveří | 28 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  | Propojovací krabice, 8 svorek + 2 svorky stínění, rozměry: 69 x 21,5 x 54 mm | 27 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  | Připojení elektrického otvírače (dádávka dveří) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  | Připojení elektrického zámku (dádávka dveří) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  | Kabel FTP cat.6 | 397 | m |  | 0 |  | 0
18. |  | Kabel FI-H06 | 748 | m |  | 0 |  | 0
19. |  | Kabel CYH-O 2x1,5 | 504 | m |  | 0 |  | 0
20. |  | Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní telefon uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
21. |  | Revize systému PTZS | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
22. |  | Programování a vytvoření tabulky událostí objektu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  | Nastavení akt. Prvků a vazeb | 70 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  | Úprava mapových podkladů na PCO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  | Koordinice s Městskou Policií Brno při připojování na PCO | 4 | hod |  | 0 |  | 0
26. |  | Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  | Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3 B2ca modrý 500m | 20 | m |  | 0 |  | 0
28. |  | Konektor RJ45 + punčoška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  | Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  | Propojovací metalicky patch cord 2m, červený | 1 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  | Satelitní držák na zeď 30/100cm, vzpěra, žárový zinek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  | Anténa pro objektové zařízení, 440-470MHz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  | Koaxiální kabel 2,7/7,3 CF PE (venkovní provedení) | 35 | m |  | 0 |  | 0
34. |  | Konektro pro koaxiální kabel | 2 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  | Drobné práce 5% a materiál 2,5% | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH |  |  |  |  | 0

## DT
4. | Domácí telefon - vrátník (DT)
Pol. | Typové číslo | Specifikace | Počet | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  | IP dveřní jednotka verze 2.0, hlavní jednotka s kamerou, Bezpečnostní interkom s integrovanou FullHD kamerou s nočním IR přísvitem, který díky modularitě najde uplatnění všude tam, kde je potřeba vybrat si konkrétní funkci a účel použití. Díky novému procesoru je kamera v interkomu schopna pokročilé videoanalýzy, protože ignoruje běžný pohyb na pozadí a snižuje tak počet falešných poplachů. Nové vlastnosti: Širokoúhlá kamera s FullHD rozlišením a úhlem záběru 138°, WDR, podpora více přístupových metod včetně čtení QR kódů. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  | Rozšiřující modul pro interkom s 5 mechanickými tlačítky pro rychlou volbu uživatelů, podsvětlení tlačítek, možnost umístění jmenovek. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  | Dvoumodulový montážní rámeček pro instalaci do zdi základních a rozšiřujících modulů. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  | Dvoumodulová krabice pro instalaci do zdi základních a rozšiřujících modulů. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  | IP vnitřní 7" dotykový panel s rovným čelem pro povrch.instalaci (bílý). Odpovídací jednotky 7" širokoúhlý dotykový displej. Povrch z tvrzeného skla a stylový design. K instalaci potřebujete jen jeden UTP kabel a instalační krabici do zdi nebo na zeď. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  | Instalační krabice pro odpovídací jednotky, která umožňuje po finálním umístění odpovídací jednotky produkt jemně pootočit pro dosažení vodorovné instalace. Vyžaduje 103 mm široký a 50 mm hluboký kruhový otvor. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  | Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  | Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3 B2ca modrý 500m | 203 | m |  | 0 |  | 0
9. |  | Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka) | 5 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  | Propojovací metalicky patch cord 1m, zelený | 3 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  | Konektor RJ45 + punčoška | 5 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  | Nastavení, oživení a kompletní konfigurace vrátníku | 4 | hod |  | 0 |  | 0
13. |  | Drobné práce 5% a materiál 5% | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH |  |  |  |  | 0

## AV_technika
5. | AV technika
Pol. | Typové číslo | Specifikace | Počet | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  | HDMI kabel, optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 7m, M/M, zlacené konektory | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  | HDMI kabel, optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 10m, M/M, zlacené konektory | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  | HDMI spojka, rozměr modulu RJ45 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  | Datová zásuvka 45x22,5, bílá | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  | Datová zásuvka jednonásobná, bez nosné masky | 4 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  | Drobné práce (10%) a materiál (10%) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH |  |  |  |  | 0

## STA
6. | Televizní rozvody (STA)
Pol. | Typové číslo | Specifikace | Počet | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  | Televizní zásuvka TV+R+SAT | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  | Kryt zásuvky univerzální | 4 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  | Kabel koaxiální 7mm, 75 Ohmů, Homologovaný koaxiální kabel vhodný pro vnitřní použití. Impedance 75Ohm, Kapacita 55pF/m, Činitel krácení 81, Průměr vodiče 1,0mm, Materiál vodiče čistá měď,Materiál dielektrika PE, Materiál pláště PVC, Typ fólie Cu, Materiál opletení čistá měď, Průměr pláště 7mm Hmotnost 46,0kg/km | 102 | m |  | 0 |  | 0
4. |  | Kabel koaxiální 7mm, 75 Ohmů, Al PE UV stabilní černý plášť, cívka 100 m, venkovní, teplota okolního prostředí -40*C - +75*C. | 28 | m |  | 0 |  | 0
5. |  | Všesměrová anténa pro příjem VKV. Materiál hliník v kombinaci s plastem. Třmen s možností upevnění na stožár. Plastová krabice se symetrizačním členem. Frekvenční rozsah 87,5 - 108MHz. Hmotnost 1,32kg. Impedance 75Ohm. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  | Anténa DVB-T2, LTE 700, zelená, 17dB, Anténa je určena pro příjem televizního signálu DVB-T2 s potlačením pásma LTE700. - kanál 21-48 - zisk 13-17,5dB - frekvenční rozsah 470-694 MHz - délka antény 105cm, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  | Anténní zesilovač, 34dB, 3x vstup, Domovní zesilovač , 34dB kombinuje a vyvažuje signály z více televizních antén třemi samostatnými vstupy. Frekvenční rozsah VHF(88-260MHz) 30dB, 2 x UHF(470-790MHz) 34dB, maximální výstupní úroveň 105dBuV. Šumové číslo VHF<6dB, UHF<3dB napájení předzesilovače v jednom pásmu UHF. Rozměr 89x107x43mm. Hmotnost 0,18kg. Provedení na F-konektory. Součástí výrobku je krabička pro montáž na stožár | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  | Napájecí zdroj 12V/100mA s napájecí výhybkou na F konektory | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  | Anténní rozbočovač, 6x 9 dB, Rozbočovač představující vysoce kvalitní širokopásmový rozbočovač pracující v pásmu 5-1200 MHz. Je vhodný pro instalaci do STA a kabelových rozvodů. Rozbočovač je umístěn v pocínovaném odlitku s vynikajícím stíněním. | 1 | ls |  | 0 |  | 0
10. |  | Rozbočná skříň pro TV i SAT rozvody, rozměry: 40x40x12 cm. Uchycení na zeď, bílá barva. Skříň vybavena zámkem, vylamovací otvory pro kabely, větrání. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  | Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana je přepěťová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B), osazená plynovou bleskojistkou. Je určena k ochraně koaxiálních kabelů 75 ohm vedoucích z venkovního prostředí (LPZ 0B) a výstupů ze SAT konvertorů a vstupů TV přijímačů. Ochrana chrání připojené přístroje a zařízení i při přímém úderu blesku do jímačů hromosvodové soustavy objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a délce trvání 10/350 µs). | 2 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  | Stožár trojnožka k ploché střeše 1m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  | Betonová zátěž k trojnožce, vibrační výroba | 3 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  | Pryžová podložka pod betonovou zátěž k trojnožce | 3 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  | F konektor | 14 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  | Konektor F - zakončovací | 3 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  | Měření televizních rozvodů, popis | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
18. |  | Drobné práce (5%) a materiál (5%) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH |  |  |  |  | 0

## Trasy
8. | Společné kabelové trasy
Pol. | Typové číslo | Specifikace | Počet | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  | Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, hloubka 66 | 98 | ks |  | 0 |  | 0
2. |  | Krabice elektroinstalašní s víkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  | Krabice přístrojová jednonásobná do SDK | 8 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  | Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu | 434 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  | Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem | 90 | m |  | 0 |  | 0
6. |  | Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem | 235 | m |  | 0 |  | 0
7. |  | Trubka ohebná 40, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem | 46 | m |  | 0 |  | 0
8. |  | Trubka ohebná 40, UV stabilní, dvouplášťová korugovaná | 8 | m |  | 0 |  | 0
9. |  | Trubka ohebná 50, dvoupláčťová korugovaná | 6 | m |  | 0 |  | 0
10. |  | Trubka HDPE 40/33 | 6 | m |  | 0 |  | 0
11. |  | Koncovka pro chráničku HDPE 40/33 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  | Instalační lišta 40x40 | 6 | m |  | 0 |  | 0
13. |  | Krabice elektroinstalační do zateplení, hloubka 53-200mm | 7 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  | Drátěný instalační žlab 50x50, galvanický zinek | 32 | m |  | 0 |  | 0
15. |  | Drátěný instalační žlab 100x50, galvanický zinek | 50 | m |  | 0 |  | 0
16. |  | Drátěný instalační žlab 100x100, galvanický zinek | 12 | m |  | 0 |  | 0
17. |  | Drátěný instalační žlab 150x100, galvanický zinek | 6 | m |  | 0 |  | 0
18. |  | Drátěný instalační žlab 200x100, galvanický zinek | 10 | m |  | 0 |  | 0
19. |  | Drátěný instalační žlab 400x100, galvanický zinek | 12 | m |  | 0 |  | 0
20. |  | Spojka drátěného žlabu | 142 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  | Držák ve tvaru "V" | 37 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  | Držák pro závěs žlabu 50x50 | 21 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  | Podpěra pro závěsnou montáž drátěného žlabu 200 | 11 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  | Podpěra pro závěsnou montáž drátěného žlabu 400 | 9 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  | Podpěra pro nástěnnou montáž drátěného žlabu 100 | 11 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  | Podpěra pro nástěnnou montáž drátěného žlabu 150 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  | Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m | 80 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  | Závitová tyč Závitová tyč 8mm/2m | 18 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  | Kovová hmoždinka M8 | 98 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  | Vysekání drážky 3x3cm | 333 | m |  | 0 |  | 0
31. |  | Vysekání drážky 5x5cm | 30 | m |  | 0 |  | 0
32. |  | Průraz stěnou do 250mm | 35 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  | Průraz stěnou 250mm - 500 mm | 23 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  | Průraz stěnou 50mm - 1000 mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  | Průraz stropem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  | Drobné práce 5% a materiál 5% | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH |  |  |  |  | 0