## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 238 | "REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO" Brno
| Zadavatel |  | STAREZ - SPORT, a.s. |  |  |  | IČO: | 26932211
|  |  | Křídlovická 911/34 |  |  |  | DIČ: | CZ26932211
|  |  | 60300 | Brno-Staré Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 23.8.2023
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.4.d | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Bleskosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 238 - "REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO" Brno
#POPO | Popis objektu: D.1.4.d - Elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Silnoproud
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Bleskosvod
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| M650 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4.d 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 238 | "REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO" Brno | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.d | Elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Silnoproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.15 |  | 0 |  |  |  |  | 28.97 | [6 empty] | DIL
1 | 460200164R00 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.14 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 460420022R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20475 | 6.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
3 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 460570164R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 7.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 460620014R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 460680044R00 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 60 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00779 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 8.36 | 8.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 4609211R1 | Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 46096R2 | Zpracování výsledku měření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 460R | Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1842.19 | [6 empty] | DIL
10 | 650011111R00 | Montáž kabelového žlabu drátěného, šířky do 150 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.371 | 29.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
11 | 650012111R00 | Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení, | kus | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 39.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
12 | 650012121R00 | Uložení krabice pod omítku kruhové, se zapojením, | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
13 | 650031625R00 | Montáž rozváděče , do hmotnosti 100 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
14 | 650051311R00 | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 1, do obyčejného prostředí, | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1475 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
15 | 650051372R00 | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 1/0So, do obyčejného prostředí, | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1475 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
16 | 650052611R00 | Montáž zásuvky nástěnné, do obyčejného prostředí, 2P+PE, | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.426 | 4.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
17 | 650052711R00 | Montáž zásuvky zapuštěné nebo polozapuštěné, do obyčejného prostředí, 2P+PE, | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 20.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
18 | 650052713R00 | Montáž zásuvky zapuštěné nebo polozapuštěné, do obyčejného prostředí, 2P+PE s přepěťovou ochranou, | kus | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.36 | 51.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
19 | 650101511R00 | Svítidla LED, stropního, vestavného | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.42 | 13.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
20 | 650101521R00 | Svítidla LED, stropního, přisazeného | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.445 | 14.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
21 | 650101531R00 | Svítidla LED, stropního, zavěšeného | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.45 | 20.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
22 | 650101571R00 | Svítidla LED, nástěnného, přisazeného | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.45 | 4.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
23 | 650101911R00 | Svítidla nouzového, stropního, vestavného | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.6 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
24 | 650101921R00 | Svítidla nouzového, stropního, přisazeného | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.66 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
25 | 650111263R00 | Uzemnění a hromosvod pod omítku | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.085 | 46.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
26 | 650124611R00 | Uložení Cu kabelu 2 x 1,5 mm2, pod omítku, | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.064 | 20.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
27 | 650124641R00 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku, | m | 2700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.064 | 172.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
28 | 650124643R00 | Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pod omítku, | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.06415 | 141.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
29 | 650124703R00 | Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pod omítku, | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.092 | 5.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
30 | 650124707R00 | Uložení Cu kabelu 5 x 6 mm2, pod omítku, | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.094 | 11.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
31 | 650124709R00 | Uložení Cu kabelu 5 x 10 mm2, pod omítku, | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.116 | 4.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
32 | 650125611R00 | Uložení Cu kabelu 2 x 1,5 mm2, volně, | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05096 | 25.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
33 | 650125775R00 | Uložení Cu kabelu 5 x 35 mm2, volně, | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09628 | 4.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
34 | 650141111R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2 | kus | 393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0505 | 19.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
35 | 650141113R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0605 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
36 | 650141115R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 16 mm2 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08217 | 2.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
37 | 650141119R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 35 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18967 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
38 | 650141211R00 | Ukončení vodiče v krabici, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2 | kus | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.051 | 8.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
39 | 650142521R00 | Ukončení kabelu smršťovací koncovkou, do průřezu 5 x 35 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.55 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
40 | RMont1 | Montáž ovladače rolet zapuštěného | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
41 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1 | 140 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | vysekání nik pro rozvaděč 4x, vysekání drážek pro kabely, průchody stropem, průchody zdmi, připojení napájení slaboproudých rozvodů, připojení serv klapek v anglických dvorcích | [25 empty] | POP | vysekání nik pro rozvaděč 4x, vysekání drážek pro kabely, průchody stropem, průchody zdmi, připojení napájení slaboproudých rozvodů, připojení serv klapek v anglických dvorcích
SPU
42 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1 | 136 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
43 | 34111000R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
44 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 2835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
45 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 2310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | 34111094R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
47 | 34111100R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
48 | 34111101R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
49 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
50 | 34140966R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 577.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
51 | 34140967R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
52 | 345704420000R | krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
53 | 34571511R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm | kus | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
54 | RDod1 | Rozvaděč R0 s náplní dle přílohy č. D.1.4.d-08 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
55 | RDod2 | Rozvaděč R1 s náplní dle přílohy č. D.1.4.d-09 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
56 | RDod3 | Rozvaděč R2 s náplní dle přílohy č. D.1.4.d-10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
57 | RDod4 | Rozvaděč R3 s náplní dle přílohy č. D.1.4.d-11 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
58 | RDod5 | Podlahová krabice na 2 zásuvky 230V/16A včetně zásuvek a datovou zásuvku 2xRJ45, D+M | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
59 | RMat1 | Drátěný žlab 50x50x2000 galvanický zinek včetně sponek a upevňovacího materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
60 | RMat10 | "A1z" - světlo obdélníkové interiérové, zapuštěné do kazetového podhledu, barva bílá, 600x600x65mm,, IP40 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
61 | RMat11 | "M1p" světlo obdélníkové interiérové (sestava), přisazené, barva bílá, 1500x600x65mm IP40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
62 | RMat12 | "M1pn" světlo obdélníkové interiérové (sestava), přisazené, barva bílá, 1500x600x65mm IP40 nouzové | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
63 | RMat13 | "M2s" světlo obdélníkové interiérové (sestava), svěšené, barva bílá, 1200x600x65mm IP40 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
64 | RMat14 | "M3s" světlo obdélníkové interiérové (sestava), svěšené, barva bílá, 1500x600x65mm IP40 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
65 | RMat15 | "M4p" světlo obdélníkové interiérové (sestava), přisazené, barva bílá, 1200x600x765mm IP40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
66 | RMat16 | "K1p" světlo liniové interiérové, přisazené, barva bílá, 2000x40x65mm IP40 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
67 | RMat17 | "K1pn" světlo liniové interiérové, přisazené, barva bílá, 2000x40x65mm IP40 nouzové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
68 | RMat18 | "K2p" světlo liniové interiérové, přisazené, barva bílá, 1600x40x65mm IP40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
69 | RMat19 | "K2pn" světlo liniové interiérové, přisazené, barva bílá, 1600x40x65mm IP40 nouzové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
70 | RMat2 | Drátěný žlab 50x100x2000 galvanický zinek včetně sponek a upevňovacího materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
71 | RMat20 | "L1n" světlo obdélníkové interiérové, nástěnné, barva bílá, 600x62x90 mm IP40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
72 | RMat21 | "Gz" světlo čtvercové interiérové, zapuštěné, barva bílá, 220x220x65 mm IP40 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
73 | RMat22 | "Gp" světlo čtvercové interiérové, přisazené, barva bílá, 220x220x65mm IP40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
74 | RMat23 | "V" nástěnné venkovní svítidlo, horní a doln vyzařování, černý hliník, 100x7x104mm IP44 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
75 | RMat24 | DALI vč.nastavení systému a senzorů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
76 | RMat25 | nouzové světlo 60 min- skleněný piktogram/zapuštěno do podhledu IP42 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
77 | RMat26 | nouzové světlo 60 min- skleněný piktogram/přisazeno IP42 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
78 | RMat27 | Kabel silový z Cu jádrem 1,0 kV CYKY 5 x 35 mm2 | m | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
79 | RMat28 | Svítidlová svorkovnice, 3x1,5 mm2 | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
80 | RMat3 | Ovladač rolet zapuštěný | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
81 | RMat4 | Spínač zapuštěný tlačítkový, řazení 1/0, komplet | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
82 | RMat5 | Spínač zapuštěný velkoplošný, řazení 1, komplet | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
83 | RMat6 | Zásuvka 230V 16A velkoplošná zapuštěná komplet | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
84 | RMat7 | Zásuvka 230V 16A velkoplošná zapuštěná komplet | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
85 | RMat8 | Zásuvka 230V 16A velkoplošná zapuštěná s přepěťovou ochranou komplet | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
86 | RMat9 | Trojzásuvka 230V 16A velkoplošná s ochranou před přepětím zapuštěná komplet | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
87 | 205 R00T | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 43346.5475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RT-S 23/I | 0.02 | 866.93 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.d 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 238 | "REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO" Brno | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.d | Elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Bleskosvod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.23 | [6 empty] | DIL
1 | 460200164R00 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.14 | 9.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 460570164R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 16.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
3 | 460620014R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 4609211R1 | Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 46096R2 | Zpracování výsledku měření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 460R | Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 169.14 | [6 empty] | DIL
7 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.094 | 7.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
8 | 650111141R00 | Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12 | 8.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
9 | 650111146R00 | Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.16 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
10 | 650111611R00 | Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49717 | 89.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
11 | 650111711R00 | Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.244 | 19.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
12 | 650111713R00 | Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35217 | 8.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
13 | 650111781R00 | Označení svodu štítkem | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
14 | 650112011R00 | Vytvarování pomocného jímače ze svodového vodiče | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.4 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
15 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1 | 18 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
16 | 15615230R | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm | kg | 75.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 180*0,4*1,05 |  | 75.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 15615235R | drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 | kg | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 30*0,6*1,05 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 34571093R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 28,6 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
19 | 35441120R | pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm | kg | 79.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 70*1,08*1,05 |  | 79.38 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 35441544R | podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
21 | 35441846R | Štítek označovací | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
22 | 35441875R | Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
23 | 35441885R | Svorka spojovací SS pro drát d 8-10 mm | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | 35441895R | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | 35441925R | Svorka zkušební SZ d 8-10 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | 35441996R | Svorka k připojení kruhových vodičů s páskovými SR03 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | R2 | Oddál jímací zařízení - ochrana anténního stožáru | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
28 | R3 | Krabice do zateplení pro zkušební svorku | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
29 | 204 R00 | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b | % | 1162.962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.0058 | 6.75 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu