## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Rekonstrukce kancelářské budovy Křižkovského
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0
Objekt : |  | Rekonstrukce kancelářské budovy Křižkovského
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | 0 |  |  | Zdravotně technické instalace
Objekt : |  | Rekonstrukce kancelářské budovy Křižkovského
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 |  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 68 |  | 0
2 |  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ | m3 | 68 |  | 0
3 |  | Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 4.5 |  | 0
4 |  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 4.5 |  | 0
5 |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 4.5 |  | 0
6 |  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 21 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 175 |  | 0
8 |  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 175 |  | 0
9 |  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 48.5 |  | 0
10 |  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 48.5 |  | 0
11 |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 38.5 |  | 0
12 |  | Odvoz přebytečné zeminy na skládku | m3 | 34 |  | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
13 |  | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 7 |  | 0
14 |  | Lože pod objekty z betonu C 16/20 | m3 | 1 |  | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
15 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 74.5 |  | 0
16 |  | Potrubí z neměkčeného PVC-U, svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 74.5 |  | 0
17 |  | Výměna stávajícího svodného potrubí zasaženého stavbou | soubor | 1 |  | 0
18 |  | Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm | m | 70.5 |  | 0
19 |  | Dvouplášťová retenční nádrž s regulovaným odtokem typu T a havarijním přepadem o užitném objemu 3,1 m3 o průměru 2,00 m a hloubce 1,67 m., včetně šachtové roury se stupadly, vstupního konusu se stupadly a poklopu DN600, třídy únosnosti D400 | soubor | 1 |  | 0
20 |  | Doprava a montáž akumulační nádrže dešťových vod | ks | 1 |  | 0
21 |  | Poklop plastový 425/1,5 t (A15) kruhový včetně teleskopu dn 425 | kus | 4 |  | 0
22 |  | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm | kus | 4 |  | 0
23 |  | Dno plastové slepé pro šachty korugované plastové 425 mm vč. těsnění | kus | 4 |  | 0
24 |  | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm | kus | 4 |  | 0
25 |  | Trubka SDR11 32x3,0 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá | m | 20.5 |  | 0
26 |  | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 20.5 |  | 0
27 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 20.5 |  | 0
28 |  | Prostup spodní stavbou s integrovanou izolační manžetou pro potrubí DN32 | kus | 1 |  | 0
29 |  | Prostup spodní stavbou systém KG DN110 s integrovanou manžetou a potrubím délky 500 mm | kus | 4 |  | 0
30 |  | Lapač střešních splavenin z materiálu PP, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm | kus | 3 |  | 0
31 |  | Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu šířka 100 mm, délka 2,5 m s nerezovým štěrbinovým roštěm C250 s vodovodným odtokem v čele včetně podkladního bet. Lože | soubor | 1 |  | 0
32 |  | Přesun hmot pro trubní vedení, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
33 |  | Příplatek zvětš. přesun, trubní vedení. do 500 m | % | 0 |  | 0
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
34 |  | Demontáž stavající vnitřní kanalizace | soubor | 1 |  | 0
35 |  | Potrubí HT, připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 10.5 |  | 0
36 |  | Potrubí HT, připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 40.5 |  | 0
37 |  | Potrubí HT, připojovací DN 75 x 1,9 mm | m | 0.5 |  | 0
38 |  | Potrubí HT, připojovací DN 110 x 2,7 mm | m | 29.5 |  | 0 | [6 empty] | 0.029241
39 |  | Potrubí z PP-RCT, D25 x 2,8 mm, PN22 (S4) | m | 151 |  | 0
40 |  | Potrubí HT svodné (zavěšené pod stropem) hrdlové D 75 x 1,9 mm | m | 3 |  | 0
41 |  | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 30.5 |  | 0
42 |  | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 54.5 |  | 0
43 |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 | m | 324.5 |  | 0
44 |  | Potrubí z PE, prům. 63x3,8 mm, SDR17, svařované na tupu | m | 14.5 |  | 0
45 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 12 |  | 0
46 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 19 |  | 0
47 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 1 |  | 0
48 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 9 |  | 0
49 |  | Nástěnná přípojka HL410 + Hl2.1 pro pračku nebo myčku nádobí se zpětným uzávěrem a přivzdušňovacím ventilem | kus | 3 |  | 0
50 |  | Podomítková zapachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN32, se suchým mechanickým uzávěrem | kus | 8 |  | 0
51 |  | Vodní zápach. uzávěrka HL21 | kus | 2 |  | 0
52 |  | Větrací hlavice pro ukončení větracího potrubí na střeše, pro DN 75 mm, materiál PP | kus | 1 |  | 0
53 |  | Větrací hlavice pro ukončení větracího potrubí na střeše, pro DN 110 mm, materiál PP | kus | 2 |  | 0
54 |  | Střešní vyhřívaný vtok s vodorovným odtokem DN110 s vyhřívací sadou, včetně montážního příslušenství | soubor | 4 |  | 0
55 |  | Střešní vyhřívaný vtok s vodorovným odtokem DN75 s vyhřívací sadou, včetně montážního příslušenství | soubor | 1 |  | 0
56 |  | Kompaktní přečerpávací zařízení se dvěma čerpadly v provedení 1+1 záloha, Qmax=4,4 l/s, Hmax=14,4 m, Tmax=40°C, včetně montáže | kus | 1 |  | 0
57 |  | Pojistné ruční membránové čerpadlo | kus | 1 |  | 0
58 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
59 |  | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m | % | 0 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
60 |  | Demontáž stavajícího vnitřní vodovodu | soubor | 1 |  | 0
61 |  | Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-RT/AL/PE-RT, lisovaný spoj, D 20 x 2,25 mm PN 10, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 145 |  | 0
62 |  | Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-RT/AL/PE-RT, lisovaný spoj, D 25 x 2,5 mm PN 10, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 64 |  | 0
63 |  | Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-RT/AL/PE-RT, lisovaný spoj, D 32 x 3,0 mm PN 10, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 32.5 |  | 0
64 |  | Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-RT/AL/PE-RT, lisovaný spoj, D 40 x 4,0 mm PN 10, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 4.5 |  | 0
65 |  | Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované uvnitř/vně pozinkované D 28 x 1,5 mm | m | 11.5 |  | 0
66 |  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 241.5 |  | 0
67 |  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 4.5 |  | 0
68 |  | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 71 |  | 0
69 |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 73 |  | 0
70 |  | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 36 |  | 0
71 |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 28 |  | 0
72 |  | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 15.5 |  | 0
73 |  | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 17 |  | 0
74 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 4.5 |  | 0
75 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 257.5 |  | 0
76 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 257.5 |  | 0
77 |  | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm | kus | 9 |  | 0
78 |  | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250W, DN 15 mm | kus | 2 |  | 0
79 |  | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250W, DN 20 mm | kus | 3 |  | 0
80 |  | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250W, DN 25 mm | kus | 2 |  | 0
81 |  | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250W, DN 32 mm | kus | 4 |  | 0
82 |  | Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R60, DN 15 mm | kus | 1 |  | 0
83 |  | Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R60, DN 32 mm | kus | 2 |  | 0
84 |  | Kontrolovatelná zpětná armatura EA Honeywell RV280, DN20 | kus | 1 |  | 0
85 |  | Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, IVAR FIV.08412, DN 15 mm | kus | 1 |  | 0
86 |  | pojistný ventil pro pitnou vodu, otevírací přetlak 6 bar | kus | 1 |  | 0
87 |  | manometr, 0 - 10 bar | kus | 1 |  | 0
88 |  | teploměr 0 - 100 °C | kus | 1 |  | 0
89 |  | Jemný potrubní filtr Honeywell F76S se zpětným proplachem, poréznost 0,1mm, filtrační síto v transparentní jímce, PN16, DN32 | kus | 1 |  | 0
90 |  | Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 mm x DN 10 mm | kus | 36 |  | 0
91 |  | Rohový ventil 1/2" na 3/4" pro připojení pračky nebo myčky se zpětnou klapkou a přivzdušněním dle ČSN EN 1717 - např. Shell | kus | 3 |  | 0
92 |  | Montáž vodovodních armatur 1závity, G 1/2 | kus | 45 |  | 0
93 |  | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 3 |  | 0
94 |  | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0
95 |  | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 2 |  | 0
96 |  | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 7 |  | 0
97 |  | Expanzní nádoba pitné vody Reflex DD 12/10, objem 33litrů, max. provozní přetlak 10 bar, vč. průtočné armatury 3/4'' | kus | 1 |  | 0
98 |  | Elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 97 l, o příkonu 2,2 kW | kus | 1 |  | 0
99 |  | Oběhové čerpadlo cirkulace teplé vody Wilo Stratos PICO-Z 20/1-4, včetně montáže | kus | 1 |  | 0
100 |  | Hydrantový hadicový systém, DN25, hubice DN19, délka hadice 30m, skříň rpo zazdění | soubor | 2 |  | 0
101 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
102 |  | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m | % | 0 |  | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
103 |  | Demontáž stavajících zařizovacích předmětů | soubor | 1 |  | 0
104 |  | zařizovací předměty, včetně předstěnových instalačních systémů jsou dodávkou ASŘ | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0