## Rozpočet
Výkaz výměr - Oprava VZT - Aquapark Kohoutovice
DODAVETEL:
SÍDLO:
IČ:
VYPRACOVAL:
EMAIL:
TELEFON:
POZNÁMKA:
| celková dodávka |  |  | 0
| celková montáž |  |  | 0
zprovoznění vyzkoušení zaškolení
doprava
likvidace a odvoz odpadu
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  | 0
č. pozice | název | Měr. jed. | Počet | celková dodávka | celková montáž
| Frekv.měnič 3x400V 11kW IP20 A1,FC101,H4 | ks | 2
| Frekv.měnič 3x400V 7.5kW IP20 A1,FC101,H3 | ks | 2
| Teploměr KTY81 do potrubí | ks | 6
| Snímač T,RH do potrubí 0-10V0-50C 0-100% | ks | 2
| Snímač CO2 do potrubí 0-10V 0-2000ppm | ks | 2
| Teploměr KTY81 příložný | ks | 2
| Kapilára protimrazové ochrany | ks | 2
| Diferenční tlakový manometr 50-500Pa | ks | 4
| Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 | ks | 2
| Kul.kohout 3cest DN25 1" Kvs 10 | ks | 2
| servopohon BELIMO LR24A-SR 5Nm | ks | 2
| servopohon BELIMO SM 24A - SR | ks | 8
| servopohon BELIMO SM 24 A | ks | 2
| kryt svorek pro FM 11-15 kW FC101 | ks | 2
| kryt svorek pro FM 5,5-7,5 kW FC101 | ks | 2
| Presostat VT, NT | ks | 2
| cívka ASC + konektor PG9 pro ventil | ks | 2
| spínací výstup pro jednotlivá čerpadla bazénové vody | ks | 2
| řízení tandemů kompresorů stykači ON/OFF In=22A | ks | 2
| I/O modul pro CO2 | ks | 2
| Silový a řídící rozvaděč pro každou jednotku | ks | 2
| Ovládací rozvaděč pro řízeno obou jednotek současně | ks | 1
| montážní, spoj. a těsnící materiál | kpl | 1
| celkem |  |  | 0 | 0