## Rekapitulace
Letní koupaliště Zábrdovice
Výměna akumulační nádrže a části potrubních rozvodů ve strojovně BT
PS 01 Bazénová technologie
105 - Soupis prací a dodávek
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
1. | Bazénová technologie | 0 | 0
0
2. | Elektroinstalace pro BT | viz samostatný list: DTZ-E-102
|  | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Ve Zlíně: 01/2024
Vypracoval: Jan Ondráš
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně
Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky, |  |  |  |  | 1.07
zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektroinstalaci a MaR, stavební, bourací
a izolační materiál a práce, přívod elektro k bazénovému rozvaděči, přívod kanalizace pro vypouštění
bazénu a pro praní filtru, přívod pitné vody do strojovny bazénové technologie.
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #REF! | #REF! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## 1.technologie
Letní koupaliště Zábrdovice
Výměna akumulační nádrže a části potrubních rozvodů ve strojovně BT
0
0
PS 01 Bazénová technologie
105 - Soupis prací a dodávek
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | dimenze | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | Bazénová technologie
1.1. | A.23 | Kalové čerpadlo - výkon 30 m3/h, H=8,0m; 2,60 kW |  | ks | 1 |  | 0
|  | - tělo čerpadla z nerezi AISI 304 |  |  |  |  | 0
|  | - mechanická ucpávka silikon carbid |  |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 68, izolační třída F |  |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2850 ot. / min. |  |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; napětí 400 V |  |  |  |  | 0
|  | - připojení 2'' |  |  |  |  | 0
|  | - minimální hladina odčerpání 63 mm |  |  |  |  | 0
|  | - velikost pevn. částic 50 mm |  |  |  |  | 0
0
1.2. |  | Polypropylenová akumulační nádrž |  | ks | 1 |  | 0
|  | - Vnější rozměr tělesa nádrže včetně ocelozinkových obručí |  |  |  |  | 0
|  | 3200 x 2200 mm |  |  |  |  | 0
|  | - Vnitřní rozměr tělesa nádrže 2970 x 1970 x 2000 mm |  |  |  |  | 0
|  | - Váha tělesa nádrže 641,0 kg |  |  |  |  | 0
|  | - Váha obručí 506,0 kg |  |  |  |  | 0
|  | - Vodní plocha nádrže 5,80 m2 |  |  |  |  | 0
|  | - Celkový objem vody nádrže 11,52 m3 |  |  |  |  | 0
|  | - Dnová deska - síla materiálu 15 mm |  |  |  |  | 0
|  | - Obvodové stěny - síla materiálu 15 mm |  |  |  |  | 0
|  | - Stropní deska - síla materiálu 15 mm |  |  |  |  | 0
|  | součástí nádrže je: |  |  |  |  | 0
|  | - šroubované ocelové profily žárově zinkované - tvar obdelníkový |  |  |  |  | 0
|  | jekl 100 x 80 x 4 mm |  |  |  |  | 0
|  | - šroubované ocelové profily žárově zinkované - tvar obdelníkový |  |  |  |  | 0
|  | jekl 80 x 40 x 4 mm |  |  |  |  | 0
|  | venkovní podpěry ocelových profilů pro roznesení celkové váhy |  |  |  |  | 0
|  | vnitřní podpěry stropní desky 150 mm |  |  |  |  | 0
|  | snížené místo nádrže systém PPR (výpust) ukončené DG přechodem |  |  |  |  | 0
|  | vstupní otvor do nádrže 600 x 600 mm |  |  |  |  | 0
|  | volně položené víko na vstupním otvoru s plochám gumovým těsněním |  |  |  |  | 0
|  | originální PP nášlapy do nádrže s protiskluznými body |  |  |  |  | 0
0
1.3. | A.18 | Servoventil na dopouštěné vodě DN50 |  | ks | 1 |  | 0
|  | - vč. pojistné funkce |  |  |  |  | 0
- kroutící moment 10Nm
- AC24…240V/DC 24…125V
- ovládání otevřeno-zavřeno
- příkon provoz 6W
- připojení napájení/ovládání kabel 1m, 2x0,75mm2
- ruční přestavení kličkou s uzamykatelným přepínačem
- mechanický ukazatel polohy
- životnost min. 60 000 havarijních poloh
0
1.4. |  | Potrubí a elektrotvarovky PE vč. upevňovacího a montážního |  |  |  |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, |  |  |  |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových |  |  |  |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
uzavíracích zpětných klapek.
|  | Potrubí PE | 25 mm | m | 1 |  | 0
|  | Potrubí PE | 63 mm | m | 1 |  | 0
|  | Potrubí PE | 75 mm | m | 1 |  | 0
|  | Potrubí PE | 110 mm | m | 15 |  | 0
1.5. |  | Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek.
|  | Potrubí PPR | 25 mm | m | 1 |  | 0
|  | Potrubí PPR | 63 mm | m | 1 |  | 0
|  | Potrubí PPR | 90 mm | m | 2 |  | 0
1.6. |  | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek.
|  | Potrubí PVC-U | 63 mm | m | 5 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 90 mm | m | 1 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 110 mm | m | 4 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 160 mm | m | 2 |  | 0
|  | průhledítko PVC-U | 63 mm | m | 2.2 |  | 0
|  | průhledítko PVC-U | 90 mm | m | 0.5 |  | 0
0
1.7. |  | lepidlo |  | kg | 15 |  | 0
1.8. |  | čistič |  | kg | 3 |  | 0
1.9. |  | Demontáže stávajícího potrubí |  | m | 28 |  | 0
- včetně kolen, T-kusů, klapek atd…
- včetně vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot, odvozu a
|  | uložení na skládku |  |  |  |  | 0
1.10. |  | Demontáž stávající akumulační nádrže |  | kpl | 1 |  | 0
- včetně vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot, odvozu a
uložení na skládku
1.11. |  | Náklady spojené s: |  | kpl | 1 |  | 0
|  | přesunem hmot a materiálu na stavbě |  |  |  | 0 | 0
0
1.12. |  | Montáž, doprava montérů a materiálu, ubytování |  | ks | 1 |  |  | 0
1.13. |  | Účast při zprovoznění zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
- vizuální kontrola potrubních rozvodů po sprovoznění filtrace
- kontrola funkčnosti automatického dopouštění
0
1.14. |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  | kpl | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně
Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky,
zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektroinstalaci a MaR, stavební, bourací
a izolační materiál a práce, přívod elektro k bazénovému rozvaděči, přívod kanalizace pro vypouštění
bazénu a pro praní filtru, přívod pitné vody do strojovny bazénové technologie.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0