## Souhrn
Položkový rozpočet
Zakázka: | Hala Rondo_výměna VZT hlavic_servis těsnění
Objednatel: |  |  |  |  | IČ: | 26932211
[5 empty] | DIČ: | CZ26932211
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
Hala Rondo_výměna a servis VZT hlavic_výustek střecha | [5 empty] | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK
STAREZ – SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
https://www.starez.cz

## Položkový rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Řádek | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  |  | Výměna výduchových hlavic na střeše Haly Rondo a servis těsnění VZT jednotek
R
| Objekt | Oddíl | Ř | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem
|  |  |  | Výměna výduchových hlavic na střeše Haly Rondo a servis těsnění VZT jednotek |  |  |  | 0
| 1 |  |  | Hala Rondo_výměna střešních VZT výustek včetně servisu těsnění |  |  |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  | VN |  | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
|  |  | 1 | Vybudování zařízení staveniště | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 2 | Provoz zařízení staveniště | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 3 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 4 | Odstranění zařízení staveniště | 1 | mj | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  | 1 |  | Technická dokumentace |  |  |  | 0
|  |  | 5 | Zaměření ukončující člen VZT (výduchová hlavice) k výměně - 18x | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 6 | Provedení servisní diagnostiky všech zbývajících prvků VZT osazených na střeše haly Rondo - viz. Technická zpráva popis VZT 4.2.A | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 7 | Náklady na výrobní a dílenskou dokumentaci potřebnou k realizaci díla | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 8 | Vypracování technologických postupů a předpisů | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 9 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 10 | Výchozí revize pro el. kabeláž a hromosvod - dle rozsahu díla | 1 | mj | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 1000
|  | 2 |  | Materiál |  |  |  | 0
|  |  | 11 | Nový ukončující člen (výduchová hlavice) VZT-MAT | 18 | ks | 0 | 0
|  |  | 12 | Kotvící materiál | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 13 | Ochranné povrchy pro pohyb na střeše (vzorkování) | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 14 | Mechanismy pro montáž | 1 | mj | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 1000
|  | 3 |  | Montáž |  |  |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | 15 | Demontáž stávajících ukončujících členů (výduchových hlavic) VZT jednotek | 18 | ks | 0 | 0
|  |  | 16 | Instalace ochranných povrchů pro pohyb na střeše | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 17 | Demontáž el. kabelů a hromosvodu střechy | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 18 | Montáž nových ukončujících členů (výduchových hlavic) VZT jednotek | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 19 | Přetěsnění a zkouška funkčnosti všech koncových prvků VZT na střeše Rondo (dle závěrů diagnostiky všech koncových prvků VZT na střeše haly Rondo) | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 20 | Montáž,zapojení a zkouška funkčnosti systému VZT vč všech příslušných revizí | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 21 | Montáž el. kabelů a hromosvodu střechy, výchozí revize hromosvodu | 1 | mj | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  | 4 |  | Doprava |  |  |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | 22 | Doprava materiálu na střechu | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 23 | Strojní vybavení pro dopravu materiálu na střechu | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 24 | Doprava (přeprava/nakládka/vykládka) | 1 | mj | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  | 5 |  | Odpady |  |  |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | 25 | Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajích ukončujících členů (výduchových hlavic) VZT vč. doložení dokladů o likvidaci odpadu | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 26 | Likvidace odpadu vzniklého při servisních úkonech - přetěsňování stávajích všech hlavic na střeše haly Rondo a demontáž/montáž ukončujích členů (výduchových hlavic) VZT | 1 | mj | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0

## Stručný popis
Popis projektu
Předmětem nabídky je kompletní výměna 18ti kusů stávajících nevyhovujících vyústek vzduchotechniky, které ukončují potrubní rozvod VZT nad střechou haly RONDO. Součástí nabídky je demontáž stávajících vyústek – jejích bezpečné odříznutí nad převisem izolace střechy, osazení nových ukončujících prvků bez zásahu do izolace střechy vč. montážních prací a přesunu materiálu. Důvodem výměny je podezření na prolínání vody skrze stávající vyústky a jejich celková netěsnost – v rámci nové instalace bude provedena zkouška těsnosti. Součástí nabídky není připojení nových výfukových kusů k rozvodu bleskosvodu
Elektrická energie:
§ hlavní přívod do rozvaděče;
§ elektrorozvaděč včetně elektroinstalace, uzemnění a pospojování – je předmětem dodávky zhotovitele, je třeba zajistit veškeré potřebné funkce a dodat objednateli patřičnou dokumentaci (elektro schémata, seznam vnějších spojů, specifikace materiálu, EU prohlášení o shodě elektrorozvaděče, splnění normy EN 60204-1, výpis splněných bodů dle NV 176/2008 Sb.
příloha 1, zprávu o výchozí revizi, atd.). Při nedodání této dokumentace včas před předáním zařízení nemůže být vystaveno na strojní zařízení EU prohlášení o shodě a bude vydáno pouze PROHLÁŠENÍ O ZABUDOVÁNÍ neúplného strojního zařízení;
§ uzemňovací sítě technologie
Protipožární zajištění:
§ zpráva požárního specialisty je řešena v rámci celého objektu objednatele, protipožární zabezpečení potrubí a filtračního zařízení,
zhášecí zařízení, protipožární klapky apod.
Manipulační technika:
§ zajistí dodavatel/zhotovitel díla
Stavba:
§ stavební úpravy, zpevněné plochy, zednické práce, průrazy zdí a jejich zapravení - zajistí dodavatel/zhotovitel díla po vzájemné domluvě
Kontrolní dny v průběhu realizace - dle termínové listiny odsuhlasené objednatelem v návaznosti na předložený HMG dodávky
Celková kontrola staveniště a jeho předání