## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {e7396c00-633f-4a0b-b2cc-91600cdc8049}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 21-017-02 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2022-07-01 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 26932211 | [14 empty] | 0,01
|  |  | STAREZ-SPORT, a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ26932211 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 6752390 | [14 empty] | False
|  |  | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ06752390 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 4823504.75
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 4823504.75 |  |  |  |  | 1012936
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 5836440.75
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 21-017-02
| Stavba: | [6 empty] | Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2022-07-01
| Zadavatel: | [6 empty] | STAREZ-SPORT, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 4823504.75 |  |  |  |  | 5836440.75 |  |  | 0 | 1012936 | 1977.7312 | 1012936 | 0 | 0 | 0 | 4823504.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e7396c00-633f-4a0b-b2cc-91600cdc8049} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | IO2 |  |  |  | Rozvody NN | [6 empty] | 2080173.33 |  |  |  |  | 2517009.73 | STA |  | 0 | 436836.4 | 858.4593 | 436836.4 | 0 | 0 | 0 | 2080173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e833c0d2-30be-478f-ba94-46af407cebe0} | {e7396c00-633f-4a0b-b2cc-91600cdc8049} | 2
/ |  | IO3 |  |  |  | Řídící systém | [6 empty] | 727068.8 |  |  |  |  | 879753.25 | STA |  | 0 | 152684.45 | 289.6 | 152684.45 | 0 | 0 | 0 | 727068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d4749511-d244-46cb-82a8-c955675a8f68} | {e7396c00-633f-4a0b-b2cc-91600cdc8049} | 2
/ |  | IO4 |  |  |  | Osvětlení areálu a sportoviště | [6 empty] | 2016262.62 |  |  |  |  | 2439677.77 | STA |  | 0 | 423415.15 | 829.6719 | 423415.15 | 0 | 0 | 0 | 2016262.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {eb20834b-e31a-48c8-9f74-9557c0c9fe85} | {e7396c00-633f-4a0b-b2cc-91600cdc8049} | 2

## IO2 - Rozvody NN
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e833c0d2-30be-478f-ba94-46af407cebe0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO2 - Rozvody NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2022-07-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26932211
|  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26932211
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 6752390
|  | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ06752390
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Lukáš Brázda |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 2080173.33
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 2080173.33 |  |  | 21% | 436836.4
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2517009.73
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO2 - Rozvody NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2022-07-01
Zadavatel: |  |  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  | Projektant: | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Lukáš Brázda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 2080173.33 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 1037783.5
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 2190
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 73549
| AA-0 - DODÁVKY CELKEM | [5 empty] | 962044.5
| AA - 01 - Dodávky zhotovitel | [5 empty] | 962044.5
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 31311
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 31311
| M - Technologická část | [5 empty] | 886078.83
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 91000
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 265971.11
| BB-00 - MATERIÁL CELKEM | [5 empty] | 361407.72
| BB-01 - Materiál | [5 empty] | 141981.05
| BB-02 - Kabely | [5 empty] | 219426.67
| M-00 - MOTÁŽ CELKEM | [5 empty] | 138000
| MP-01 - Pevná cena | [5 empty] | 138000
| MM-02 - Demontáže | [5 empty] | 29700
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 125000
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 75000
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 50000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO2 - Rozvody NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2022-07-01
Zadavatel: |  |  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  | Projektant: | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Lukáš Brázda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 2080173.33 | [5 empty] | 858.4593 |  | 0.0217 |  | 3.776 |  | D | -1 | [7 empty] | 2080173.33
| D | HSV | HSV |  |  |  | 1037783.5 | [5 empty] | 4.272 |  | 0 |  | 3.776 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 1037783.5
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 4.272 |  | 0 |  | 3.776 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2190
84 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 2 | 858 | 1716 |  |  |  | základní | 1.52 | 3.04 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 4 | -1364849289
85 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2 | 237 | 474 |  |  |  | základní | 0.616 | 1.232 | 0 | 0 | 0.088 | 0.176 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 474 | 4 | 540835136
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 73549 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 73549
53 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 55.3 | 1330 | 73549 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 73549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73549 | 4 | -634845269
| D | AA-0 | DODÁVKY CELKEM |  |  |  | 962044.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 962044.5
| D | AA - 01 | Dodávky zhotovitel |  |  |  | 962044.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 962044.5
78 | M | D20205 | D+M TS_Rozváděč RH1.4 | ks | 1 | 42386 | 42386 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 42386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42386 | 4 | 247509901
79 | M | D20208 | D+M TS_Rozváděč RH2.3 | ks | 1 | 44386 | 44386 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 44386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44386 | 4 | 1756127066
9 | M | D20210 | D+M TS_Rozváděč RP01-10 | ks | 10 | 64343.45 | 643434.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 643434.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 643434.5 | 4 | -487248117
10 | M | D20211 | TS Uzemnění | ks | 1 | 18668 | 18668 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 18668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18668 | 4 | 1156455142
11 | M | D20213 | D+M TS_Rozváděč R01-10 | ks | 10 | 21317 | 213170 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 213170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213170 | 4 | -2043035338
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 31311 | [5 empty] | 72.419 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 31311
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 31311 | [5 empty] | 72.419 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 31311
47 | K | 210220021 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | m | 250 | 31.6 | 7900 |  |  |  | základní | 0.076 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7900 | 64 | -316287448
49 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 24 | 146 | 3504 |  |  |  | základní | 0.352 | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3504 | 64 | -1775628345
69 | K | 741121105 | Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 240 až 300 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (např. AY,AYY) | m | 389 | 50.5 | 19644.5 |  |  |  | základní | 0.114 | 44.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 19644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19644.5 | 16 | -1727648662
67 | K | 741240022 | Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená | kus | 25 | 10.5 | 262.5 |  |  |  | základní | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262.5 | 16 | -672687993
| D | M | Technologická část |  |  |  | 886078.83 | [5 empty] | 781.7683 |  | 0.0217 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 886078.83
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 91000 | [5 empty] | 159.21 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 91000
62 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč | kus | 5 | 18200 | 91000 |  |  |  | základní | 31.842 | 159.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91000 | 64 | -1600731466
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 265971.11 | [5 empty] | 563.8383 |  | 0.0217 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 265971.11
45 | K | 220182021 | Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace | m | 1983 | 87.7 | 173909.1 |  |  |  | základní | 0.16 | 317.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 173909.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173909.1 | 64 | -1201386350
52 | K | 460161251 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 | m | 310 | 242 | 75020 |  |  |  | základní | 0.705 | 218.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 75020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75020 | 64 | -1022285331
54 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m | m3 | 34.565 | 109 | 3767.59 |  |  |  | základní | 0.094 | 3.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 3767.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3767.59 | 64 | -1248859861
55 | K | 460341121 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 34.565 | 24.8 | 857.21 |  |  |  | základní | 0.013 | 0.44934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 857.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 857.21 | 64 | -668131899
56 | K | 460411121 | Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 1 a 2 | m3 | 58.435 | 143 | 8356.21 |  |  |  | základní | 0.294 | 17.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 8356.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8356.21 | 64 | 1766815096
57 | K | 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm | m | 310 | 13.1 | 4061 |  |  |  | základní | 0.023 | 7.13 | 7e-05 | 0.0217 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4061 | 64 | -256456507
| D | BB-00 | MATERIÁL CELKEM |  |  |  | 361407.72 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 361407.72
| D | BB-01 | Materiál |  |  |  | 141981.05 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 141981.05
21 | M | MAT32 | Kabelová lávka 60x400 /3m | ks | 2 | 1168.75 | 2337.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 2337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2337.5 | 64 | -861083311
22 | M | MAT33 | Víko kabelové lávky | ks | 2 | 1411.46 | 2822.92 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 2822.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2822.92 | 64 | 984428332
23 | M | MAT34 | Spojka úhlová | ks | 4 | 33.18 | 132.72 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 132.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.72 | 64 | -857150257
24 | M | MAT35 | Úchyt na stěnu | ks | 12 | 241.2 | 2894.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 2894.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2894.4 | 64 | -1110173338
25 | M | MAT36 | Závěs | ks | 14 | 132.88 | 1860.32 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 1860.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1860.32 | 64 | 322935627
26 | M | MAT37 | Závitová tyč | ks | 28 | 54.2 | 1517.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 1517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1517.6 | 64 | -1254463278
27 | M | MAT38 | Držák stropní stavitelný | ks | 28 | 154.79 | 4334.12 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 4334.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4334.12 | 64 | 312283873
28 | M | MAT39 | Matice šestihranná | ks | 100 | 1.97 | 197 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 64 | -1922706154
29 | M | MAT40 | Podložka | ks | 100 | 2.06 | 206 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 64 | -422221020
30 | M | MAT41 | Svorka lávky | ks | 50 | 7.58 | 379 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379 | 64 | -1226330006
31 | M | MAT42 | Kotva | ks | 45 | 59.03 | 2656.35 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 2656.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2656.35 | 64 | 1419216738
32 | M | MAT43 | Kotva | ks | 18 | 62.54 | 1125.72 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 1125.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125.72 | 64 | 872503758
33 | M | MAT44 | Chránič hran | ks | 12 | 211.52 | 2538.24 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 2538.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2538.24 | 64 | -1854365150
34 | M | MAT45 | Ochranný sprej - zinková barva | ks | 4 | 2661.34 | 10645.36 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 10645.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10645.36 | 64 | -454760076
35 | M | MAT46 | Šrouby ochranného pospojení | ks | 50 | 6.02 | 301 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 | 64 | -1572905144
36 | M | MAT47 | Svorka k ochrannému pospojení | ks | 10 | 93.1 | 931 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 931 | 64 | 21046638
37 | M | MAT48 | Montáž rošt a lávka atypická šířky do 600mm se zhotovením | ks | 1 | 6547.24 | 6547.24 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 6547.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6547.24 | 64 | 1311570075
39 | M | MAT50 | Chránička korugovaná 63mm | m | 1462 | 27.98 | 40906.76 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 40906.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40906.76 | 64 | 1468441495
40 | M | MAT51 | Chránička korugovaná 110mm | m | 521 | 53.5 | 27873.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 27873.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27873.5 | 64 | 1519498913
58 | M | MAT11.1 | Písek zásypový | m3 | 33.599 | 700 | 23519.3 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 23519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23519.3 | 64 | -1358488225
61 | M | M54 | čerpadlo ponorné kalové do 1200l/min na 14 dní | kpl | 1 | 8255 | 8255 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8255 | 64 | 1600035584
| D | BB-02 | Kabely |  |  |  | 219426.67 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 219426.67
46 | M | K011 | AYKY 3x240+120mm | m | 389 | 560.15 | 217898.35 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 217898.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217898.35 | 64 | 1946330515
50 | M | K012 | CYA16 | m | 24 | 63.68 | 1528.32 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 1528.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1528.32 | 64 | -263985231
| D | M-00 | MOTÁŽ CELKEM |  |  |  | 138000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 138000
| D | MP-01 | Pevná cena |  |  |  | 138000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 138000
83 | K | 0004 | Přemístění switche z rozváděče 1.3 do 1.4 | kpl | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 262144 | -931976836
80 | K | 012203000_R01 | Geodetické práce při provádění stavby | ks | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 262144 | 647260184
81 | K | 012303000_R01 | Geodetické práce po výstavbě | ks | 1 | 43000 | 43000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43000 | 262144 | 1344480310
82 | K | P001 | Poplatek za vytýčení stávajících inženýrských sítí | sd | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000 | 262144 | -1909517727
| D | MM-02 | Demontáže |  |  |  | 29700 | [5 empty] | 58.72 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 29700
12 | K | 741122614-D | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 250 | 63 | 15750 |  |  |  | základní | 0.126 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15750 | 16 | -976800049
15 | K | 741122611-D | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 190 | 45 | 8550 |  |  |  | základní | 0.09 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8550 | 16 | -2123282380
14 | K | 741210001-D | Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 20 | 270 | 5400 |  |  |  | základní | 0.506 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 16 | 2102768707
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 125000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 125000
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 75000
64 | K | 013294000 | Realizační dokumentace | … | 3 | 25000 | 75000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75000 | 1024 | 1021443213
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 50000
63 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | … | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 1024 | 2003751707

## IO3 - Řídící systém
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d4749511-d244-46cb-82a8-c955675a8f68}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO3 - Řídící systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2022-07-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26932211
|  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26932211
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 6752390
|  | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ06752390
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Lukáš Brázda |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 727068.8
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 727068.8 |  |  | 21% | 152684.45
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 879753.25
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO3 - Řídící systém
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2022-07-01
Zadavatel: |  |  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  | Projektant: | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Lukáš Brázda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 727068.8 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 470915.8
| AA-0 - DODÁVKY CELKEM | [5 empty] | 470915.8
| AA - 01 - Dodávky zhotovitel | [5 empty] | 470915.8
| M - Technologická část | [5 empty] | 256153
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 97416
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 158737
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO3 - Řídící systém
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2022-07-01
Zadavatel: |  |  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  | Projektant: | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Lukáš Brázda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 727068.8 | [5 empty] | 289.6 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 727068.8
| D | HSV | HSV |  |  |  | 470915.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 470915.8
| D | AA-0 | DODÁVKY CELKEM |  |  |  | 470915.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 470915.8
| D | AA - 01 | Dodávky zhotovitel |  |  |  | 470915.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 470915.8
1 | M | D20202 | D+M TS_Kabely |  | 1 | 146066.8 | 146066.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 146066.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146066.8 | 4 | -1688961047
2 | M | D20203 | D+M TS_řídící systém |  | 1 | 324849 | 324849 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 324849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324849 | 4 | -1742794033
| D | M | Technologická část |  |  |  | 256153 | [5 empty] | 289.6 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 256153
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 97416 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 97416
5 | K | 0001 | Kontrola tlakotěsnosti trubky HDPE od 1m do 2000m | ks | 10 | 6830 | 68300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 68300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68300 | 64 | 2024337043
7 | K | 0002 | Kontrola průchodnosti trubky HDPE pro optický kabel | km | 1.8 | 6120 | 11016 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11016 | 64 | 1493288660
8 | K | 0003 | Zafouknutí mikrokabelu do trubky HDPE | m | 1810 | 10 | 18100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18100 | 64 | 728985315
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 158737 | [5 empty] | 289.6 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 158737
6 | K | 220182021 | Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace | m | 1810 | 87.7 | 158737 |  |  |  | základní | 0.16 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 158737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158737 | 64 | 1338593463

## IO4 - Osvětlení areálu a ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {eb20834b-e31a-48c8-9f74-9557c0c9fe85}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO4 - Osvětlení areálu a sportoviště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2022-07-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26932211
|  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26932211
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 6752390
|  | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ06752390
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Lukáš Brázda |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 2016262.62
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 2016262.62 |  |  | 21% | 423415.15
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2439677.77
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO4 - Osvětlení areálu a sportoviště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2022-07-01
Zadavatel: |  |  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  | Projektant: | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Lukáš Brázda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 2016262.62 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 85120
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 85120
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| M - Technologická část | [5 empty] | 1804142.62
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 131211.77
| BB-00 - MATERIÁL CELKEM | [5 empty] | 1672930.85
| BB-01 - Materiál | [5 empty] | 975898.85
| BB-02 - Kabely | [5 empty] | 366696
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 235690.8
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 94645.2
| TČ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST | [5 empty] | 127000
| M-00 - MONTÁŽ CELKEM | [5 empty] | 127000
| MP-01 - Pevná cena | [5 empty] | 127000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zubří rekreační středisko Jesenka - Etapa 2
Objekt:
IO4 - Osvětlení areálu a sportoviště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2022-07-01
Zadavatel: |  |  | STAREZ-SPORT, a.s. |  |  | Projektant: | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Lukáš Brázda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 2016262.62 | [5 empty] | 829.6719 |  | 0.22969 |  | 1.9473 |  | D | -1 | [7 empty] | 2016262.62
| D | HSV | HSV |  |  |  | 85120 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 85120
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 85120 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 85120
32 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 64 | 1330 | 85120 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 85120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85120 | 4 | 1994785521
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M | Technologická část |  |  |  | 1804142.62 | [5 empty] | 829.6719 |  | 0.22969 |  | 1.9473 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 1804142.62
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 131211.77 | [5 empty] | 167.5719 |  | 0.22969 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 131211.77
25 | K | 460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | m2 | 179.5 | 58.6 | 10518.7 |  |  |  | základní | 0.17 | 30.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 10518.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10518.7 | 64 | -970774598
27 | K | 460141111 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 1 a 2 | m3 | 11.5 | 114 | 1311 |  |  |  | základní | 0.151 | 1.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1311 | 64 | 1763415886
26 | K | 460171261 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 | m | 358.4 | 70.5 | 25267.2 |  |  |  | základní | 0.093 | 33.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 25267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25267.2 | 64 | 757194784
30 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m | m3 | 40.029 | 109 | 4363.16 |  |  |  | základní | 0.094 | 3.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 4363.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4363.16 | 64 | -439987610
31 | K | 460341121 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 40.029 | 24.8 | 992.72 |  |  |  | základní | 0.013 | 0.52038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 992.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 992.72 | 64 | -2124740404
28 | K | 460411121 | Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 1 a 2 | m3 | 85.622 | 143 | 12243.95 |  |  |  | základní | 0.294 | 25.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 12243.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12243.95 | 64 | 1849624462
37 | K | 460631213 | Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 110 do 140 mm | m | 30 | 1920 | 57600 |  |  |  | základní | 0.826 | 24.78 | 0.00326 | 0.0978 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57600 | 64 | -752451016
39 | K | 460632111 | Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 | kus | 2 | 2840 | 5680 |  |  |  | základní | 7.9 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5680 | 64 | -849656911
38 | K | 460632211 | Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 | kus | 2 | 1420 | 2840 |  |  |  | základní | 3.95 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2840 | 64 | -1381572037
33 | K | 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm | m | 358.4 | 13.1 | 4695.04 |  |  |  | základní | 0.023 | 8.2432 | 7e-05 | 0.025088 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 4695.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4695.04 | 64 | 582993835
40 | K | 460741141 | Osazení kabelových prostupů z trub betonových do otvoru ve zdivu průměru do 15 cm | kus | 15 | 380 | 5700 |  |  |  | základní | 1.054 | 15.81 | 0.00712 | 0.1068 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5700 | 64 | -794379279
| D | BB-00 | MATERIÁL CELKEM |  |  |  | 1672930.85 | [5 empty] | 662.1 |  | 0 |  | 1.9473 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1672930.85
| D | BB-01 | Materiál |  |  |  | 975898.85 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 975898.85
1 | M | MAT1 | FeZn pásek 30x4mm 25kg/bal | ks | 500 | 103 | 51500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51500 | 64 | -852092859
2 | M | MAT2 | Svorka FeZn pásku | ks | 35 | 81 | 2835 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2835 | 64 | 71578064
3 | M | MAT3 | Ochranný nátěr spojky | ks | 35 | 45 | 1575 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1575 | 64 | -411033309
4 | M | MAT4 | Svítidlo FLI 150 | ks | 4 | 15678 | 62712 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 62712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62712 | 64 | -1597388789
5 | M | MAT5 | Svítidlo ST 15BU | ks | 31 | 13421 | 416051 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 416051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416051 | 64 | 1338255174
6 | M | MAT6 | SB 5 typ Brno | ks | 27 | 9181 | 247887 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 247887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247887 | 64 | -1669093522
7 | M | MAT7 | SB 6 typ Brno | ks | 4 | 9346 | 37384 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 37384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37384 | 64 | 173658253
8 | M | MAT8 | Svorkovnice EKM 2035-2D2 | ks | 35 | 1887 | 66045 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 66045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66045 | 64 | 941071578
48 | M | MAT61 | Elektroměr 3f, cejchovaný, s komunikací Modbus |  | 1 | 4300 | 4300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4300 | 64 | -10477420
50 | M | MAT62 | Svodič přepětí, typ1+2+3 |  | 1 | 22000 | 22000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22000 | 64 | -1070410641
47 | M | MAT67 | D+M Soumrakový spínač + fotosenzor. výložník, kabel 4x2,5 mm2 | kpl | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 64 | -1552356653
19 | M | MAT9.1 | Fólie červená šířky 220mm | m | 358.4 | 2.5 | 896 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 896 | 64 | 1003205087
20 | M | MAT10.1 | KG odpadová roura 1m | m | 15.5 | 786.7 | 12193.85 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 12193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12193.85 | 64 | -555765385
29 | M | MAT11.1 | Písek zásypový | m3 | 38.4 | 700 | 26880 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26880 | 64 | -847492860
34 | M | MAT15 | Beton + odvoz | m3 | 5.58 | 3000 | 16740 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 16740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16740 | 64 | -697386889
41 | M | M54 | Svorka 10mm pro kabel | ks | 32 | 75 | 2400 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 64 | -167389658
| D | BB-02 | Kabely |  |  |  | 366696 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 366696
9 | M | MAT9 | Silový kabel pevný CYKY-J 4x10 | m | 1458 | 216 | 314928 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 314928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314928 | 64 | -1919848325
10 | M | MAT10 | Chránička 63mm | m | 1024.4 | 45 | 46098 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 46098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46098 | 64 | 1713392744
42 | M | M55 | CYKY-J 3x1,5 | m | 315 | 18 | 5670 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5670 | 64 | 1237399576
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 235690.8 | [5 empty] | 465.033 |  | 0 |  | 1.9473 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 235690.8
35 | K | 220182021 | Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace | m | 1024 | 87.7 | 89804.8 |  |  |  | základní | 0.16 | 163.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 89804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89804.8 | 64 | 559747437
36 | K | 741122133 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 1458 | 58 | 84564 |  |  |  | základní | 0.116 | 169.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 84564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84564 | 16 | 523401735
43 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 315 | 45 | 14175 |  |  |  | základní | 0.09 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 14175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14175 | 16 | 68447878
17 | K | 741122851 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně | m | 210 | 11.8 | 2478 |  |  |  | základní | 0.028 | 5.88 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.1008 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2478 | 16 | 620601018
15 | K | 741122873 | Demontáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný 3x10 až 16 mm2, 4x10 až 16 mm2, 5x6 až 10 mm2, 7x4 mm2, 12x2,5 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2 uložený volně | m | 990 | 25.2 | 24948 |  |  |  | základní | 0.06 | 59.4 | 0 | 0 | 0.0016 | 1.584 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 24948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24948 | 16 | -1696264465
51 | K | 741322142 | Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN lištu se zapojením vodičů | kus | 1 | 296 | 296 |  |  |  | základní | 0.705 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 | 16 | -1835901543
16 | K | 741372833 | Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti | kus | 35 | 237 | 8295 |  |  |  | základní | 0.36 | 12.6 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.2625 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8295 | 16 | 214356984
12 | K | 741373003 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový | kus | 35 | 318 | 11130 |  |  |  | základní | 0.718 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11130 | 16 | 878752031
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 94645.2 | [5 empty] | 197.067 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 94645.2
14 | K | 210100099 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 288 | 49.4 | 14227.2 |  |  |  | základní | 0.099 | 28.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 14227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14227.2 | 16 | -1178752322
49 | K | 210160682 | Montáž elektroměrů třífázových se zapojením vodičů | kus | 1 | 159 | 159 |  |  |  | základní | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 64 | 1617845686
24 | K | 210204122 | Montáž patic stožárů osvětlení betonových | kus | 31 | 322 | 9982 |  |  |  | základní | 0.717 | 22.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9982 | 64 | -2016985518
21 | K | 210204211 | Montáž spouštěcího zařízení s navijákem pro stožár délky do 12 m | kus | 31 | 1620 | 50220 |  |  |  | základní | 3.27 | 101.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 50220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50220 | 64 | -1759887196
22 | K | 218204002 | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových | kus | 31 | 454 | 14074 |  |  |  | základní | 1.01 | 31.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 14074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14074 | 64 | -983763256
23 | K | 218204122 | Demontáž patic stožárů osvětlení betonových | kus | 31 | 193 | 5983 |  |  |  | základní | 0.43 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5983 | 64 | 2027576945
| D | TČ | TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  | 127000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 127000
| D | M-00 | MONTÁŽ CELKEM |  |  |  | 127000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 127000
| D | MP-01 | Pevná cena |  |  |  | 127000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 127000
44 | K | 012203000_R01 | Geodetické práce při provádění stavby | ks | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 262144 | 1238580877
45 | K | 012303000_R01 | Geodetické práce po výstavbě | ks | 1 | 78000 | 78000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78000 | 262144 | -713591027
46 | K | P001 | Poplatek za vytýčení stávajících inženýrských sítí | sd | 1 | 24000 | 24000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24000 | 262144 | -849505850