## List1
Hala Rondo - I. část
Zařízení VZT A KLM
zařízení | popis zařízení | měrná jednotka | množství | počet prohlídek/rok | četnost výměny filtrů | náklady za rok/m.j. | náklady za rok/celkem | poznámka
001-004 | Odvlhčovací adsorpční jednotka - Flair RECUSORB RECUSORB RZ 102 ICE | ks | 4 | 2
Filtry | Originální sada filtrů | sada | 1 |  | 3 |  |  | v ceně sady filtrů za rok musí být zahrnuta kompletní sada filtrů vyměněná v požadované četnosti
001a-004a | Přímý výparník vč. odlučovače kapek vč. zápachové uzávěrky | ks | 4 | 2
001a-004a | Kondenzační jednotka Qch=10,5kW, R410a, 230V, celoroční provoz, použít jako 1okruhovou | ks | 16 | 2
009.1-009.18 | Střešní ventilátor 400V/3,6A/1,1kW 6700m3/h / 200Pa, 118kg, Ak. Výkon=82dB(A) DN 560 | ks | 18 | 2
010.1-010-6 | Ventilátory střešní RS 7000m3/hod | ks | 6 | 2
41 | Vzduchotechnická jednotka 2900m3/h/2980m3/h | ks | 1 | 2
| Protipožární klapka PKTM 90 | ks | 2 | 1
42 | Vzduchotechnická jednotka 3080m3/h/3130m3/h | kpl | 1 | 2
| Protipožární klapka PKTM 90 | ks | 2 | 1
43 | Vzduchotechnická jednotka 3080m3/h/3130m3/h | kpl | 1 | 2
| Protipožární klapka PKTM 90 | kpl | 2 | 1
44 | Vzduchotechnická jednotka 3000m3/h/3000m3/h | ks | 1 | 2
| Protipožární klapka PKTM 90 | kpl | 2 | 1
K44a | Kondenzační jednotka Qch=3,4kW | ks | 1 | 2
K44b | Kondenzační jednotka Qch=8,4kW | ks | 1 | 2
45 | Vzduchotechnická jednotka 7440m3/h/7590m3/h | kpl | 1 | 2
| Protipožární klapka PKTM 90 | kpl | 1 | 1
046a | Flair Calorex DH 75AX | ks | 1 | 2
54 | Vzduchotechnická jednotka 3500m3/h/3500m3/h | ks | 1 | 2
| Protipožární klapka PKTM 90 | kpl | 2 | 1
K54a | Kondenzační jednotka Qch=3,4kW | ks | 1 | 2
K54b | Kondenzační jednotka Qch=8,4kW | ks | 1 | 2
82 | Vzduchotechnická jednotka 2300m3/h/2470m3/h | ks | 1 | 2
| Protipožární klapka PKTM 90 | kpl | 1 | 1
K82a | Kondenzační jednotka Qch=3,4kW | ks | 2 | 2
K82b | Kondenzační jednotka Qch=8,4kW | ks | 1 | 2
K83 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=7kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | ks | 1 | 2
K84 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=4kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
K85 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=7kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
K03 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=10kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
K12 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=2,3+1,2kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
K13 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=4kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
K17 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=7,1kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
K18 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=5,6kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
K19 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=7kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
K20 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=4kW Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, vč,čerpadla kondenzátu | kpl | 1 | 2
T10 | Potrubní ventilátor Q=2000m3/h / Pext=150Pa | ks | 1 | 2
T13 | Potrubní ventilátor Q=5000m3/h / Pext=320Pa Remak RP 80-50/40-6D | kpl | 2 | 2
| Protipožární klapka PKTM 90 | ks | 1 | 1
T14 | Potrubní ventilátor Q=800m3/h / Pext=150Pa Elektrodesig Mixvent EExe TD 800/200 | kpl | 1 | 2
| Potrubní rozvody, koncové elementy, regulační prvky | kpl | 1 | 2
chlazení kanceláří
| kancelář 1 |  | 0 | 2
| KLM kondenzační jednotka 9kW multisplit systém (pro kanceláře 1,2,3,4) | ks | 1 | 2
| vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin Profesionál | ks | 1 | 2
| kancelář 2 |  | 0 | 2
| vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin Profesionál | ks | 1 | 2
| kancelář 3 | 0 | 0 | 2
| vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin Profesionál | ks | 1 | 2
| kancelář 4 |  | 0 | 2
| vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin Profesionál | ks | 1 | 2
| kancelář - ředitel |  | 0 | 2
| KLM kondenzační jednotka 9 kW (pro kanceláře ředitel, sekretariát, zas. místnost, právník) | ks | 1 | 2
| vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin | ks | 1 | 2
| kancelář - sekretariát |  | 0 | 2
| vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin | ks | 1 | 2
| kancelář - zasedací místnost |  | 0 | 2
| vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin | ks | 1 | 2
| kancelář - právník |  | 0 | 2
| vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin | ks | 1 | 2
SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
| Střešní požární ventilátor Vmin = 5,5 m3/s, pro požární větrání, 300°C/60min - včetně zápisu v revizních knihách | ks | 12 | 1
| Celkem za servis, dodávku filtrů, dopravné (za rok) bez DPH | [6 empty] | Kč