## List1
Výkaz výměr - Oprava rozvodů VZT
1. Zařízení – Sací koš č. 1 | Množství | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
Výměna izolace (demontáž + dodávka + montáž) - tepelná izolace 50 mm s povrchovou fólií | 5 | m2 |  | 0
2. Zařízení - Sací koš č. 2
Výměna izolace (demontáž + dodávka + montáž) - tepelná izolace 50 mm s povrchovou fólií | 3 | m2 |  | 0
Požární klapka – výměna revizního otvoru (demontáž + dodávka + montáž) - pozink 900x500x300 mm | 1 | kus |  | 0
3. Zařízení č. 3 - VZT Strojovna
Výměna izolace (demontáž + dodávka + montáž) - tepelná izolace 50 mm s povrchovou fólií | 10 | m2 |  | 0
4. Potrubí VZT Pozink – Výměna (demontáž + dodávka + montáž)
Potrubí do 5 m2 | 9 | kus |  | 0
Potrubí do 10m2 | 20 | kus |  | 0
Potrubí do 4m2 | 19 | kus |  | 0
Výměna izolace (demontáž + dodávka + montáž) - tepelná izolace 50 mm s povrchovou fólií | 321 | m2 |  | 0
5. Vedení přísunu VZT
Výměna izolace (demontáž + dodávka + montáž) - tepelná izolace 50 mm s povrchovou fólií | 32 | m2 |  | 0
6. Ventilátor
Potrubní ventilátor do 200 mm pro odsávání VZT - (demontáž + dodávka + montáž) | 1 | kus |  | 0
7. Stanoviště č. 4 výřivka (VZT u tobogánu)
Výměna izolace (demontáž + dodávka + montáž) - tepelná izolace 50 mm s povrchovou fólií | 72 | m2 |  | 0
Potrubí VZT pozink do 6 m2 | 12 | kus |  | 0
8. U Výtahu
Výměna izolace (demontáž + dodávka + montáž) - tepelná izolace 50 mm s povrchovou fólií | 28 | m2 |  | 0
9. Nosné konstrukce Pozink Ocel
Nohy pozinkovaná ocel - 40 mm x 40mm (dodávka + montáž) | 20 | bm |  | 0
Závěsy a pomocné konstrukce | 1 | kpl. |  | 0
Spojovací materiál | 200 | Kg |  | 0
Alu páska - k bodu 1. až 8. | 1 | kpl. |  | 0
10. Přesun hmot
k bodu 1. až 9. | 1 | kpl. |  | 0
11. Ekologická likvidace stávajícího potrubí
k bodu 1. až 8. | 1 | kpl. |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0