## Souhrn
Stavba: |  |  | Oprava vlnobití
Objekt: |  |  | Letní koupaliště Zábrdovice
Objednatel: |  | STAREZ - SPORT, a.s. |  |  |  | IČO: | 26932211
[6 empty] | DIČ: | CZ26932211
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
Elektro část | [6 empty] | 0
Stavební část | [6 empty] | 0
Software a hardware | [6 empty] | 0
Mechanická část | [6 empty] | 0
PD skutečného provedení
Zazimování technologie v 09/22
Doprava
Celkem | [6 empty] | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| v |  |  | dne
Za zhotovitele
Note on C7: Název
Note on H7: IČO
Note on C8: Ulice
Note on H8: DIČ
Note on C9: PSČ
Note on D9: Místo

## Elektro část
Oprava vlnobití - LK Zábrdovice
Elektro část - výměna rozvaděče
P.Č. | Objednací číslo | Zkraceny popis | m.j. | mnozstvi | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
1 | LTN-10C-3 | Jistič 3P, 10A/C | KUS | 1 |  | 0
2 | OLI-10B-1N-030A | Proudový chránič s nadproudovou ochranou | KUS | 1 |  | 0
3 | LTN-6B-1 | Jistič | KUS | 1 |  | 0
4 | LTN-10C-1 | Jistič | KUS | 1 |  | 0
5 | FH1-3SB/F | Pojistkový odpínač | KUS | 1 |  | 0
6 | PNA1 200A aM | Pojistková vložka | KUS | 3 |  | 0
7 | OPVP22-3 | Pojistkový odpínač | KUS | 1 |  | 0
8 | PV22 100A gG | Pojistková vložka | KUS | 3 |  | 0
9 | BD250NE305 | Spínací blok | KUS | 1 |  | 0
10 | SE-BD-0250-DTV3 | Nadproudová spoušť | KUS | 1 |  | 0
11 | RP-BHD-CH10 | Prodlužovací hřídel | KUS | 1 |  | 0
12 | RP-BD-CK10 | Blok ručního pohonu | KUS | 1 |  | 0
13 | RP-BHD-CP10 | Páka ručního pohonu | KUS | 1 |  | 0
14 | RP-BHD-CN40 | Ložisko ručního pohonu | KUS | 1 |  | 0
15 | 3RB3046-1XB0 | Overload relay 32...115 A Electronic For motor protection Size S3, Class 10E Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset | KUS | 1 |  | 0
16 | 3RH2122-1FB40 | Contactor relay, 2 NO + 2 NC, 24 V DC, with integrated diode, Size S00, screw terminal | KUS | 8 |  | 0
17 | 7KM2200-2EA30-1CA1 | SENTRON, measuring device, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, strd rail instr., 3-phase, M-Bus, apparent/ active/reactive energy, self-powered, screw terminals | KUS | 1 |  | 0
18 | 3RA2446-8XF32-1NB3 | Contactor assembly for star-delta (wye-delta) start AC-3, 90 kW/400 V 20-33 V AC/DC Size S3, screw terminal electrical and mechanical interlock 3 NO+3 NC, integrated varistor | KUS | 1 |  | 0
19 | 3RA2120-1JA24-0BB4 | Load feeder fuseless, Direct-on-line starting 400 V AC, Size S0 7.00...10.0 A 24 V DC screw terminal for installation on standard mounting rail (also fulfills type of coordination 1) Type of coordination 2, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contactor) | KUS | 1 |  | 0
20 | 3RV2901-1E | Auxiliary switch transverse 1 NO+1 NC screw terminal for circuit breaker 3RV2 | KUS | 1 |  | 0
21 | 3RN2012-1BW31 | Thermistor motor protection relay Standard evaluation unit 22.5 mm enclosure screw terminal 2 change-over contacts bistable US = 24 V-240 V AC/DC Manual/Auto/Remote reset 2 LEDs (READY/TRIPPED) galvanic isolation Test/reset button Wire break monitoring Short circuit monitoring non-volatile | KUS | 1 |  | 0
22 | 4NC5223-2DE21 | current transformer 250/5 A 5 VA CL 0.5 | KUS | 3 |  | 0
23 | 6EP1334-1LB00 | SITOP PSU100L 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A | KUS | 1 |  | 0
24 | 3SU1851-0NB00-2AC2 | Enclosure for command devices, 22 mm, round, Enclosure material metal, Enclosure top part yellow, with protective collar, 1 control point metal, A=EMERGENCY STOP mushroom pushbutton red, 40 mm, rotate-to-unlatch, 1 NC, 1 NC, screw terminal, floor mounting, 1xM20 each on top and bottom | KUS | 1 |  | 0
25 | FLP-B+C MAXI VS/3 | kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy | KUS | 1 |  | 0
27 | RITTAL SE.5850580 | Samostatně stojící systémová skříň SE 8 | KUS | 1 |  | 0
28 | RITTAL 3105320 | Topná jednotka pro rozváděčové skříně | KUS | 1 |  | 0
29 | RITTAL 2500210 | Systémové LED svítidlo, se zásuvkou, D, Schuko (Typ F, CEE 7/3), Délka: 437 mm, Vstupní napětí: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | KUS | 1 |  | 0
30 | RITTAL 2500400 | Napájení, 3-žilové (se zdířkou, bez konektoru), Vstupní napětí: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | KUS | 1 |  | 0
31 | H07BQ O550P-3G1.5 | ÖLFLEX® 550 P včetně uložení | M | 25 |  | 0
32 | PatchCord | ethernetový kabel včetně uložení a zakončení | M | 25 |  | 0
33 |  | KOPLETACE ROZVÁDĚČE | KUS | 1 |  | 0
34 |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE | KUS | 1 |  | 0
35 |  | MONTÁŽ NOVÉHO ROZVÁDĚČE | KUS | 1 |  | 0
36 |  | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | KUS | 1 |  | 0
37 |  | Výchozí revize | KPL | 1 |  | 0
38 |  | Revizní zpráva | KUS | 1 |  | 0
|  | Cena bez DPH |  |  |  | 0

## Stavební část
Oprava vlnobití - LK Zábrdovice
Stavební část - prostup stropem
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 0 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
1 | VRN 01 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
2 | VRN-02 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0
3 | VRN-03 | Kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0
4 | VRN-04 | Přesun stavebních kapacit, práce malého rozsahu | Soubor | 1 |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
5 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 | m3 | 0.21 |  | 0
|  | 1,5*0,7*0,2 |  | 0.21
6 | 411351101RT4 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení včetně podepření, tl. stropu 24 cm | m2 | 3 |  | 0
7 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 3 |  | 0
8 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.0252 |  | 0
|  | 0,21*0,120 |  | 0.0252
9 | 4-01 | Statické zajištění spolupůsobení nově zabetonovaného otvoru ze ŽB se stávající stropní konstrukcí např. chem. kotvy a roxory | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
10 | 632451011R00 | Vyrovnávací potěr tl.20 mm | m2 | 2 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
11 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 0.21 |  | 0
|  | 1,5*0,7*0,2 |  | 0.21
12 | 965043331RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3 | 0.1 |  | 0
|  | 0,05*2*1 |  | 0.1
13 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 2 |  | 0
|  | 2*1 |  | 2
14 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm | m | 7.3 |  | 0
|  | 1,5*3+0,7*4 |  | 7.3
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
15 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0.7868 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
16 | 711212901R00 | Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky | m2 | 2 |  | 0
17 | 711212002RT5 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka stěrka tl. 3 mm | m2 | 2 |  | 0
18 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
19 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2 |  | 0
20 | 771575106RU1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x10 cm (flex.lepidlo), (spár.hmota) | m2 | 2 |  | 0
21 | 771-01 | Dodávka keramické dlažby | m2 | 3 |  | 0
22 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
23 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 0.76736 |  | 0
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.76736 |  | 0
25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7.6736 |  | 0
26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.76736 |  | 0
27 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 0.76736 |  | 0
28 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.76736 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## Software a hardware
Oprava vlnobití - LK Zábrdovice
Software a hardware
P.Č. | Zkrácený popis | m.j. | množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
1 | Řídící jednotka sestavená z PLC Unitronics | ks | 1 |  | 0
2 | Ovládací panel ve sloupku řešený 7" dotykovým displejem (IP 55 případně vyšší) | ks | 1 |  | 0
3 | Propojení PLC a panelu | kpl | 1 |  | 0
4 | Komponenty k řídící jednotce včetně ovládání kesonů, ventilů, ventilátoru a čerpadla | soubor | 1 |  | 0
5 | Sestavení programu: software pro sestavení více druhů vlnobití a jejich uložení, možnost ovládání z jiných zařízení pomocí webové protokolu | soubor | 1 |  | 0
6 | Montáž + naprogramování | kus | 1 |  | 0
7 | Funkční zkouška + zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0
8 | Manuál | kus | 2 |  | 0
9 | Revize | kus | 1 |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Mechanická část
Oprava vlnobití - LK Zábrdovice
Mechanická část
P.Č. | Zkrácený popis | m.j. | množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
1 | Kompletní výměna soustrojí kesonových pohonů včetně montáže: táhla, ložiska, pneumatické a elektrické ventily, pneumatické válce včetně ok, vidlice válců, pístnice, základní desky, šroubení, tlumiče hluku, vsuvky, hadice… | kpl | 6 |  | 0
2 | Elektroinstalace a rozvody ke kesonům včetně montáže | kpl | 1 |  | 0
3 | Kontrola, vyčištění a zkouška kompresoru a elektromotoru | kpl | 1 |  | 0
4 | Provedení funkčních zkoušek | soubor | 1 |  | 0
5 | Revize | kus | 1 |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0