## Rekapitulace
REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ 50 METROVÉHO
BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
ROZPOČET
PS 1000 – Bazénová technologie
MONTÁŽ/
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | DEMONTÁŽ
REKAPITULACE :
1. | Demontáže | 0 | 0
0
2. | Zařízení a potrubní rozvody | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
|  |  |  | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## 1.Demontáže
REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ 50 METROVÉHO
BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
ROZPOČET
PS 1000 – Bazénová technologie
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | DEMONTÁŽ
Demontáže + ostatní úpravy
Demontáž ocelového potrubí, vč. T kusů, kolen, redukcí, přírub,
uzavíracích, zpětných klapek, šoupátek a kotvení.
Vnitrostaveništní přesun demontovaných hmot a uložení
do připraveného kontejneru (kontejner zajistí objednatel)
Rozvody jsou vedeny ve strojovnách 1.PP, 2.PP a potrubních
kanálech pod, nebo kolem 50 m plaveckého bazénu.
Jedná se o stávající bazénové rozvody vedené v max. výšce
4,0 m nad podlahou strojovny (třeba počítat s lešením)
Ocelové potrubí
|  | DN 50 | m | 6 |  |  | 0
|  | DN 80 | m | 10 |  |  | 0
|  | DN 125 | m | 28 |  |  | 0
|  | DN 150 | m | 42 |  |  | 0
|  | DN 200 | m | 117 |  |  | 0
|  | DN 250 | m | 115 |  |  | 0
|  | DN 300 | m | 30 |  |  | 0
|  | DN 350 | m | 35 |  |  | 0
|  | DN 400 | m | 9 |  |  | 0
|  | DN 500 | m | 12 |  |  | 0
|  | DN 550 | m | 20 |  |  | 0
|  | DN 600 | m | 5 |  |  | 0
Nožové šoupátko
|  | DN125 | ks | 4 |  |  | 0
|  | DN150 | ks | 1 |  |  | 0
0
|  | Příruba |  |  |  |  | 0
|  | DN50 | ks | 19 |  |  | 0
|  | DN80 | ks | 21 |  |  | 0
|  | DN150 | ks | 10 |  |  | 0
|  | DN200 | ks | 1 |  |  | 0
|  | DN250 | ks | 21 |  |  | 0
|  | DN300 | ks | 2 |  |  | 0
|  | DN400 | ks | 1 |  |  | 0
|  | DN500 | ks | 4 |  |  | 0
|  | DN550 | ks | 4 |  |  | 0
0
|  | Uzavírací klapka |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | ks | 2 |  |  | 0
|  | DN150 | ks | 3 |  |  | 0
|  | DN250 | ks | 2 |  |  | 0
|  | DN500 | ks | 3 |  |  | 0
0
|  | Zpětná klapka |  |  |  |  | 0
|  | DN 125 | ks | 2 |  |  | 0
0
|  | Koleno 90° |  |  |  |  | 0
|  | DN 125 | ks | 4 |  |  | 0
|  | DN 150 | ks | 7 |  |  | 0
|  | DN 200 | ks | 16 |  |  | 0
|  | DN 250 | ks | 48 |  |  | 0
|  | DN 300 | ks | 2 |  |  | 0
|  | DN 350 | ks | 10 |  |  | 0
|  | DN 500 | ks | 3 |  |  | 0
|  | DN 550 | ks | 4 |  |  | 0
0
|  | Redukce |  |  |  |  | 0
|  | DN150 - 125 | ks | 6 |  |  | 0
|  | DN200 - 150 | ks | 1 |  |  | 0
|  | DN250 - 200 | ks | 5 |  |  | 0
|  | DN300 - 200 | ks | 4 |  |  | 0
|  | DN300 - 250 | ks | 3 |  |  | 0
|  | DN400 - 250 | ks | 2 |  |  | 0
|  | DN400 - 300 | ks | 1 |  |  | 0
|  | DN400 - 350 | ks | 2 |  |  | 0
|  | DN500 - 350 | ks | 1 |  |  | 0
|  | DN500 - 400 | ks | 2 |  |  | 0
|  | DN600 - 600 | ks | 3 |  |  | 0
0
|  | T-kus |  |  |  |  | 0
|  | DN 125 | m | 4 |  |  | 0
|  | DN 200 | m | 2 |  |  | 0
|  | DN 250 | m | 7 |  |  | 0
|  | DN 300 | m | 2 |  |  | 0
|  | DN 350 | m | 1 |  |  | 0
|  | DN 400 | m | 4 |  |  | 0
|  | DN 600 | m | 2 |  |  | 0
Demontáž plastového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a odvoz materiálu na skládku
|  | D75 | m | 2 |  |  | 0
|  | D90 | m | 15 |  |  | 0
0
|  | Demontáž ocelového cyklonu D=2100 mm, vč. napojovacích | ks | 1 |  |  | 0
přírub a nosných podpěr
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkeme (Kč) | [6 empty] | 0
0
0
0

## 2.Zařízení a rozvody
REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ 50 METROVÉHO
BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
ROZPOČET
PS 1000 – Bazénová technologie
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | Dimenze | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
| 2. | ZAŘÍZENÍ A POTRUBNÍ ROZVODY
Zařízení technologie
2.1. |  | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu |  | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
2.2. |  | Elektroventil měřené vody DN25 |  | ks | 1 |  | 0
2.3. |  | Uzavírací klapka vč. servopohonu 230V | DN125 | ks | 4 |  | 0
|  | Elektroinstalace |  | ks | 1 |  | 0
2.4. |  | Zapojení čerpadla a elektroventilu měřené vody
doplnění blokace s chodem oběhových čerpadel
montáž, kabeláž
Bazénové díly
2.5. |  | Mušle měřené vody - provedení plast vč. prostupky |  | ks | 2 |  | 0
2.6. |  | Dnové sání a vypouštění - provedení mosaz, nerez |  | ks | 7 |  | 0
připojení DN 150, sací výkon 100 m3/h, při rychlosti sání 0,5m/s
Potrubní rozvody
2.7. |  | Potrubí a tvarovky PVC-U
Součástí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce,
kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové
spojky a navrtávací pásy se závitem.
Kulové kohouty, uzavírací klapky,
kuželové zpětnéh ventily, uzavírací zpětné
klapky, zátky pro natlakování.
|  | Potrubí PVC-U | 40 mm | m | 15 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 50 mm | m | 60 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 63 mm | m | 5 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 75 mm | m | 5 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 90 mm | m | 20 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 125 mm | m | 5 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 140 mm | m | 35 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 160 mm | m | 23 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 200 mm | m | 200 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 250 mm | m | 80 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 315 mm | m | 50 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 400 mm | m | 20 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 500 mm | m | 15 |  | 0
0
|  | Navrtávací pás | D200 - D63 | ks | 14 |  | 0
|  | Navrtávací pás | D200 - D90 | ks | 16 |  | 0
|  | Navrtávací pás | D250 - D63 | ks | 8 |  | 0
|  | Navrtávací pás | D315 - D75 | ks | 2 |  | 0
|  | Navrtávací pás | D315 - D90 | ks | 5 |  | 0
|  | Navrtávací pás | D315 - D140 | ks | 2 |  | 0
|  | Navrtávací pás | D400 - D160 | ks | 2 |  | 0
0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D63 | ks | 20 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D75 | ks | 3 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D90 | ks | 22 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D140 | ks | 2 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D160 | ks | 13 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D200 | ks | 7 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D250 | ks | 5 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D315 | ks | 6 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D400 | ks | 3 |  | 0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D500 | ks | 4 |  | 0
0
|  | Spojka | D200 | ks | 1 |  | 0
|  | Spojka | D250 | ks | 1 |  | 0
|  | Spojka | D315 | ks | 2 |  | 0
0
|  | Uzavírací klapka - komplet | D90 | ks | 2 |  | 0
|  | Uzavírací klapka - komplet | D200 | ks | 13 |  | 0
|  | Uzavírací klapka - komplet | D250 | ks | 2 |  | 0
|  | Uzavírací klapka - komplet | D500 | ks | 1 |  | 0
0
|  | Uzavírací kulový ventil PVC | D40 | ks | 2 |  | 0
|  | Uzavírací kulový ventil PVC | D50 | ks | 2 |  | 0
|  | Uzavírací kulový ventil PVC | D75 | ks | 2 |  | 0
0
|  | Zpětná klapka - komplet | D140 | ks | 2 |  | 0
|  | Zpětná klapka - komplet | D250 | ks | 3 |  | 0
0
|  | Zátka | Zátka D200 | ks | 3 |  | 0
|  | Zátka | Zátka D315 | ks | 1 |  | 0
0
|  | Koleno 45° | D200 | ks | 6 |  | 0
|  | Koleno 45° | D250 | ks | 2 |  | 0
|  | Koleno 45° | D315 | ks | 8 |  | 0
|  | Koleno 90° | D40 | ks | 8 |  | 0
|  | Koleno 90° | D50 | ks | 15 |  | 0
|  | Koleno 90° | D75 | ks | 2 |  | 0
|  | Koleno 90° | D140 | ks | 5 |  | 0
|  | Koleno 90° | D200 | ks | 40 |  | 0
|  | Koleno 90° | D250 | ks | 14 |  | 0
|  | Koleno 90° | D315 | ks | 4 |  | 0
|  | Koleno 90° | D400 | ks | 10 |  | 0
|  | Koleno 90° | D500 | ks | 2 |  | 0
0
|  | Redukce | 125/75 | ks | 2 |  | 0
|  | Redukce | 125/90 | ks | 1 |  | 0
|  | Redukce | 140/90 | ks | 2 |  | 0
|  | Redukce | 140/125 | ks | 5 |  | 0
|  | Redukce | 200/160 | ks | 2 |  | 0
|  | Redukce | 250/160 | ks | 12 |  | 0
|  | Redukce | 250/200 | ks | 5 |  | 0
|  | Redukce | 315/200 | ks | 8 |  | 0
|  | Redukce | 315/250 | ks | 4 |  | 0
|  | Redukce | 400/200 | ks | 6 |  | 0
0
|  | T-kus | D40 | ks | 2 |  | 0
|  | T-kus | D50 | ks | 1 |  | 0
|  | T-kus | D125 | ks | 1 |  | 0
|  | T-kus | D140 | ks | 4 |  | 0
|  | T-kus | D200 | ks | 1 |  | 0
|  | T-kus | D250 | ks | 14 |  | 0
|  | T-kus | D315 | ks | 5 |  | 0
|  | T-kus | D400 | ks | 3 |  | 0
0
|  | Kotvící materiál, konzoly, objímky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Lepidla, čistič |  | kpl | 1 |  | 0
2.8. |  | Potrubí a tvarovky PE
Součástí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce,
kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové
spojky a navrtávací pásy se závitem.
Kulové kohouty, uzavírací klapky,
kuželové zpětnéh ventily, uzavírací zpětné
klapky, zátky pro natlakování.
|  | Potrubí PE | 160 mm | m | 8 |  | 0
0
|  | Příruba, hrdlo, těsnění | D160 | ks | 1 |  | 0
|  | Uzavírací klapka - komplet | D160 | ks | 2 |  | 0
0
|  | Koleno 90° | D160 | ks | 5 |  | 0
|  | Kotvící materiál, konzoly, objímky |  | kpl | 1 |  | 0
0
2.9. |  | Potrubí a tvarovky ocelové, vč. ochranného nátěru, |  |  |  |  | 0
upevňovacího a montážního materiálu.
|  | Příruba krková PN16, | DN80 | ks | 3 |  | 0
|  | Příruba krková PN16, | DN150 | ks | 1 |  | 0
|  | Příruba krková PN16, | DN300 | ks | 2 |  | 0
|  | Příruba krková PN16, | DN400 | ks | 1 |  | 0
|  | Příruba krková PN16, | DN500 | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí ocelové bezešvé | DN400 | m | 1 |  | 0
|  | Redukce | DN500/400 | ks | 1 |  | 0
0
|  | Stavební úpravy |  |  |  |  | 0
0
2.10. |  | 2.PP |  |  |  |  | 0
|  | Úpravu prostupů ve stávajících trasách potrubních rozvodů. Po demontáži |  | kpl | 1 |  | 0
ocelového potrubí bude ve stejné trase vedeno nové potrubí PVC-U.
Je nutno stávající potrubí uvolnit odsekáním, po osazení nového rozvodu
znovu zazdít, zapucovat a zamalovat. Vč. přesunu hmot a likvidace odpadu.
Seznam prostupů viz. výkresová dokumentace
2.11. |  | 1.PP |  |  |  |  | 0
|  | Úpravu prostupů ve stávajících trasách potrubních rozvodů. Po demontáži |  | kpl | 1 |  | 0
|  | ocelového potrubí bude ve stejné trase vedeno nové potrubí PVC-U. |  |  |  |  | 0
|  | Je nutno stávající potrubí uvolnit odsekáním, po osazení nového rozvodu |  |  |  |  | 0
|  | znovu zazdít, zapucovat a zamalovat. Seznam prostupů viz .výkresová |  |  |  |  | 0
|  | dokumentace. |  |  |  |  | 0
0
2.12. |  | Vrtání prostupů pro nové trasy potrubních rozvodů. Po osazení nového |  | kpl | 1 |  | 0
|  | rozvodu znovu zazdít, zapucovat a zamalovat. Seznam prostupů viz .výkresová |  |  |  |  | 0
dokumentace.
2.13. |  | Prostup č.15 a 17 do bazénu
|  | Výměna keramického obkladu: |  | m2 | 0.5 |  | 0
|  | - odstranění stávajícího keramického obkladu okolo jedné trysky |  |  |  |  | 0
|  | a 0,5 x 0,5m |  |  |  |  | 0
|  | - nový keramický obklad |  |  |  |  | 0
2.14. |  | Ochrana keramického obkladu před padajícím stavebním |  | kpl | 1 |  | 0
materiálem při provádění vrtacích prací
tvrzený polystyren šířka 10cm položený na dno bazénu po
jeho obvoděv místě prováděných bouracích prací
zakrytí geotextílií, potřebná plocha 10 m2
2.15. |  | Zatěsnění otvorů viz. detail výkres detail osazení trysky |  | kpl | 2 |  | 0
uvedení materiály jsou navrženy jako standart
- Planitop 400,Rychletvrdnoucí tixotropní sanační malta s kompemzovaným smrštěním
- Mapeproof Swell, Jednosložková hydroexpanzivní pasta v kartuši pro vodonepropustné utěsnění trhlin a spár v betonu
- Keralastic, dvousložkové polyuretanové lepidlo k lepení keramických obkladù a dlažeb
- Kerapoxy, dvousložková epoxidová kyselinovzdorná hygienicky nezávadná spárovací hmota
PU pěna na těsnění ze strany od strojovny tuba 750ml
2.16. |  | Přesuny hmot, suti a vybouraných hmot |  | soubor | 1 |  | 0
|  | Vnitrostaveništní doprava suti a hmot |  |  |  |  | 0
|  | Uložení do kontejneru |  |  |  |  | 0
|  | Odvoz na skládku |  |  |  |  | 0
0
2.17. |  | Pororošt pro zakrytí otvoru v podlaze 1.PP který vznikne po demontáži |  | ks | 1 |  | 0
stávajícího cyklonu
Kruhový pororošt D=2100mm
- materiál ocel třídy S235 JR, povrch je žárově pozinkován
- celková hmotnost včetně svaru a prořezu 184 Kg
- na konstrukci rámu je použito 22 chemických kotev.
- podrobný popis viz. TZ
2.18. |  | Pomocné lešení lehké po celou dobi montáží a demontáží |  | m2 | 4 |  | 0
Bazénová fólie
2.21. |  | Montáž, stavební mechanizace, uvedení do provozu, |  | ks | 1 |  |  | 0
doprava, přesuny hmot
2.22. |  | Účast na KD, vzorkování a vypracování předávací dokumentace |  | ks | 1 |  |  | 0
vč. DSPS
2.23. |  | Zprovoznění technologie a provozní zkoušky v délce 3 dní |  | ks | 1 |  |  | 0
účast na zkouškách,zaškolení obsluhy
[7 empty] | 0 | 0
Cena celkem za potrubní rozvody | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
0
0