## Turniket a LED panel
Odbavovací a platební systém - koupaliště Zábrdovice
Název | Mj | Počet | Cena/ks | Cena materiál | Práce | Práce celkem
Odbavovací a platební systém
Varianta plnoprofilový turniket - Odchodová sestava (náhrada stávajícího odchodového turniketu)
TR120-2060/S011 - servomotorový celonerezový turniket, jednoduchý, obousměrný průchod, nastavitelný směr průchodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj 24VDC/10A, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Externí modul snímače vstupenek s grafickou signalizací TRITEC, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare, intgrovaný snímač, kompatibilita ze systémem EPOS, barcode + QR | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Sensorový spínač pro aktivaci jednotlivého průchodu - odchazí strana | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Konfigurace, oživení komponentů systému, skolení, asistence
Oživení a konfigurace prvků systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Konfigurace nastavení artiklů systému na strukturu areálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Školení obsluhy + správce systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávka celkem bez DPH |  |  |  | 0
LED panel pro koupaliště Riviéra
Název | Mj | Počet | Cena/ks | Cena materiál | Práce | Práce celkem
LED panel
Exterérový velkoplošný LED panel
LED panel exterérový PLO311-64224, rozměry 2240x640mm, rozteč pixelů RGB 10mm, čitelnost 30-50m, regulace jasu, čitelnost na přímém slunci, kompatibilita ze systémem EPOS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj 24VDC/10A, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Konzola montážní pro zavěšení na existující střešní konstrukci + atiku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
LED panel textový - jednořádkový
Infopanel velikost 16x128 cm, viditelnost 30m, statický a posuvný text ano, řádkování textu 1x16 znaků, zobrazení symbolů a obrázků, venkovní robusní konstrukce, rozsah pracovních teplot -20 až + 40 stupňů Celsia, krytí IP 54, kompatibilita ze systémem EPOS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Konfigurace, oživení komponentů systému, skolení, asistence
Oživení a konfigurace prvků systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Školení obsluhy + správce systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávka celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem za celou zakázku |  |  |  | 0