# Technické parametry

| Parametr | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| a) Rozteč bodů: max. 6,8 mm |  |  |
| b) Minimální výška zobrazovací plochy: min. 900 mm |  |  |
| c) Maximální výška zobrazovací plochy: max. 1000 mm |  |  |
| d) Délka zobrazovací plochy: min. 32 metrů |  |  |
| e) Refresh: min. 3.840 Hz |  |  |
| f) Hloubka barev: min. 14 bit |  |  |
| g) Příkon: max. 600 W/m2 |  |  |
| h) Svítivost: min. 2.000 cd/m2 |  |  |
| i) Kabinety: hliníkové |  |  |
| j) Váha: max. 35 kg/m2 |  |  |
| k) LED diody: SMD 3in1, black face |  |  |
| l) Možnost naklonění: 65 až 90° |  |  |
| m) Pasivní chlazení a bez větráků |  |  |
| n) - i. Měkká přední maska (Soft mask) |  |  |
| n) - ii. Ochranný vrchní kryty (Rubber cover) |  |  |
| o) Flycase pro LED panely a také pro veškeré kabeláže |  |  |
| i.) Silová kabeláž: min. 30 metrů a min. 2 ks |  |  |
| ii.) Datová kabeláže: min. 90 metrů a min. 4 ks |  |  |
| Počet náhradních dílů: |  |  |
| i.) LED moduly: min. 1,2 m2 |  |  |
| ii.) Zdroje: min. 5 ks |  |  |
| iii.) Náhradní datové kabely: min. 1 ks přívodní a 10 ks propojovacích mezi kabinety |  |  |
| iv.) Náhradní silové kabely: min. 5 ks propojovacích mezi LED kabinety |  |  |
| v.) Náhradní přijímací karty: min. 5 ks |  |  |
| Vysílací karta s minimálně 4 x RJ45 výstupy |  |  |

Vyhotovil: