## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | VÝMĚNA AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A ČÁSTI POTRUBNÍCH VEDENÍ VE STROJOVNĚ BT
Projekt | PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTROINSTALACE
Investor | STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
Z. č. | 240056E
A. č. | DTZ-102
Smlouva
Vypracoval | ING. VANŽURA
Kontroloval
Datum | 01/2024
Zpracovatel | Centroprojekt Group a.s.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,06
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,06% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RMS3 | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RMS3
Spínač motorový, 2,5-4A, 3P, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontakt pomocný 5-250V/6A 1Z+1R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem C06-003/AC, 10kA, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/AC, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé 4P/6A, 230VAC, 14pin | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Patice pro relé 14pin, max 10A, šroubové svorky | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Časové relé multifunkční, 10 funkcí, čas 0.1s-10dnů, výstup 3x8A, cívka AC 230 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý, 230V, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 2 Z - černý, 230V, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Signálka s LED, 230.....240V, modrá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací materiál, bužírky, štítky, pásky a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepojení 1-pól. jističů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepojení signálek (na panelu) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepojení ocládacích tlačítek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepojení stakače, cívka 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svorka 2,5 bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svorka 2,5 sv. modrá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RMS3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ŘÍZENÍ A KONTROLA HLADIN
El. hlídání hladiny v akumulační jímce + 7x sonda (v plastovém rozvaděči), 230V, 5A, Napětí / proud mezi sondami - 12V~/0,3A, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídání hladiny - ochrana 1~ čerpadel, 230V, 2W, 1PK/250V/16A, Napětí/proud na sondě - 12V~/0,6mA, plastová skříňka, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ponorná vodivostní sonda k hlídání hladin, 12V AC, nerez, včetně kabelu 5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ
V05S-K 1 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 7x1.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x2.5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x4 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7x4 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Držáky, konzoly, pásky, příchytky, hmoždinky, šrouby a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Repase demontovaneho zarizeni | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Montaz nových a kontrola stávajících zařízení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Seřízení a zauceni obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0