## Sumář
Sumář rozpočtu pro rekonstrukci chlazení haly RONDO
Elektro silnoproud | 0
MaR | 0
CCTV | 0
VZT | 0
Chlazení | 0
Stavební práce | 0
PBŘ | 0
Rekonstrukce celkem | 0 | Ceny jsou bez DPH

## Elektro silnoproud
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
Elektroinstalace
El. silnoproud | [5 empty] | 0
El. silnoproud - demontáže | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
El. silnoproud - montáže | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč podružného měření | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RCH | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## MaR
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
MaR
MaR | [5 empty] | 0
MaR - demontáže | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MaR - montáže vč. materiálu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT1 | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Operátorská stanice | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## CCTV
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
CCTV
CCTV | [5 empty] | 0
CCTV - montáže vč. materiálu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT2 | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Operátorská stanice | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## VZT
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
VZT
VZT | [5 empty] | 0
VZT - montáže vč. materiálu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RVZT | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Chlazení
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | D+M
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
Chladící sytém
Chlazení ledové plochy | [5 empty] | 0
Přípravné práce – strojovna chlazení | [5 empty] | 0
Přípravné práce | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže | [5 empty] | 0
Demontáž zařízení
Kompletní demontáže | [5 empty] | 0
Kompletní demontáže technologie viz. Demontážní schéma vč. likvidace demontovaného materiálu | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Odčerpání glykolu | [5 empty] | 0
Odčerpání starého kontaminovaného glykolu čpavkem z plochy a z dvou zásobních nádrží | [ m3 ] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Odčerpání čpavku a jeho ekologická likvidace | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Odčerpání proplachového glykolu | [ m3 ] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekologická likvidace proplachového glykolu kontaminovaného starým glykolem a čpavkem vč. dopravy | [ m3 ] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekologická likvidace teplonosného média -40%glykolu kontaminovaného čpavkem vč. dopravy | [ m3 ] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Zařízení
Čerpadlo pro chlazení kompresoru s FM | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chladivový kompresor s frekvenčním měničem | [ ks ] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondenzační strana | [5 empty] | 0
Hybridní kondenzátor | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
De-superheater | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubní výměník materiál nerez | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vana sprchové vody nerez | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
protikorozní ochrana KTL – Kataphoretic-Dip-Lacquer | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vibrační izolátory chvění | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící panel s vybavením ModBAS RTU instalován na kondenzátoru | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UV lampy | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pylové žaluzie | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sběrač VS | [5 empty] | 0
Vysokotlaký sběrač chladiva, objem 1.000 l | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvzdušňovač | [5 empty] | 0
Odvzdušňovač chladia systému | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sběrač pro olej | [5 empty] | 0
Sběrač oleje s příměsí chladiva, objem 200 l, vytápění chladiva | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody chladiva a armatury | [5 empty] | 0
Rozvody chladiva a armatury | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Deskové výparníky | [5 empty] | 0
Deskový výparník | [ ks ] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vč. přírub a protipřírub
Čerpadla glykolu s FM | [5 empty] | 0
Oběhové čerpadlo glykolu s FM | [ ks ] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody glykolu | [5 empty] | 0
Rozvody glykolu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Nerezové potrubí, Klapky s nerezovým diskem a s převodovkou, ostatní armatury kulové kohouty,nerezové třídílné, přivařovací
Výměna glykolu | [5 empty] | 0
Proplachová směs vč. dopravy. Poznámka: uvedené m3 jsou směs proplacové látky a vody | [ m3 ] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Provozní glykol min. 40% vč. dopravy | [ m3 ] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Expanzní nádoba | [5 empty] | 0
Odlučovač chladiva (Expanzní nádoba) 2.500 l | [ ks ] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Obtokový hladinoznak s válečky a kontunuálním měřením hladiny vč. magnetický snímač hladiny a magnetického spínače l=1.200 mm rozteč | [ ks ] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulační nádrž teplé vody | [5 empty] | 0
Akumulační nádrž teplé vody 3.0 m3 | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
El. topné tyče 8x9,0 kW | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Nerezový plech Tl. 3,0 m,m vč. nutného materiálu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Deskový výměník – využití odpadního tepla chladiva | [5 empty] | 0
Deskový výměník přehřátých par chladiva | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadlo pro výměník (s FM) | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadlo pro plnění rolby (s FM) | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Úpravna vody pro hybridní kondenzátor | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže nové technologie | [5 empty] | 0
Montáže | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelové konstrukce | [5 empty] | 0
Pro hybridní kondenzátor | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pro deskové výměníky | [ sada ] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Pro veškeré potrubí | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava povrchu OK
Příprava povrchu k nátěru | [5 empty] | 0
Kartáčování | [ m2 ] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Omytí | [ m2 ] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Odmaštění | [ m2 ] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Barva základní dvojnásobný nátěr | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Ředidlo | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace Aparáty, Potrubí a Armatury
Izolace např. Armaflex Tl. 32 mm | [5 empty] | 0
Izolace aparátů, armatur a potrubí chladiva | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Deskové výparníky, glykolová čerpadla a potrubí, armatury - Glykol | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulační nádrž teplé vody vč. potrubí | [5 empty] | 0
Izolace bude provedena ze 4 bočních stran a ze spodu a shora kaučukovou pěnovou tepelnou izolací | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní | [5 empty] | 0
Drobný montážní materiál | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Profily pro uložení potrubí | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0
U80 | [ m ] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
L 60x60-3 | [ m ] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Spotřební materiál, elektrody a plyny | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0
Režijní náklady – nocležné, stravné, atd. | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška chladiva potrubí kompresorů, expanzních nádob a deskových výparníků | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Těsnostní zkouška chladivového potrubí kompresorů, expanzních nádob a deskových výparníků | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vakuování potrubí potrubí, expanzních nádob, deskových výparníků a kompresorů (chladivový okruh) | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky svarů pro veškeré potrubí | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Uvedení do provozu vč. Provozních zkoušek. | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvzdušnění celého systému glykolu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Úklid staveniště a jeho předání | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací mat., šrouby, matice, objímky, třmeny, atd. Neuvedené ve specifikaci | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení staveniště | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Značení zařízení a potrubí. Viz. dle výkresové dokumentace – Návrh bude odsouhlasen provozovatelem | [ sada] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava materiálu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokument TUV o kompletnosti dodávky | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedefinované práce a nepředpokládané činnost | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Lešení do výšky 3,0m | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stavební práce
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
Stavební práce
Stavební práce | [5 empty] | 0
Stavební přípomoce | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## PBŘ
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
PBŘ
PBŘ | [5 empty] | 0
Nové úprava v PBŘ | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0