## ELEKTRO - REGE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ELEKTRO REGENERAČNÍ MÍSTNOST
Název položky | jednotka | počet | cena za jednotku | cena celkem bez DPH
Materiál celkem
Kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
El. přístroje - jistič, proudový chránič, vypínač, zásuvka | kpl | 1 | 0 | 0
Spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž
Demontáže stávající elektroinstalace-zásuvky | kpl | 1 | 0 | 0
Kabelové trasy - natažení, sekání, uchycení, sádrování | kpl | 1 | 0 | 0
El. přístroje - jistič, proudový chránič, vypínač | kpl | 1 | 0 | 0
Dodávka a montáž - výrobník ledu např. HOSHIZAKI IM-45CNE Kapacita produkce ledu min. 44 kg/24h, Kapacita zásobníku min. 15kg, Elektrická přípojka 1/220-240V/50Hz, Elektrická kapacita 0.32kW, Chlazení R134A | ks | 1 | 0 | 0
Koordinace technika na stavbě | ks | 1 | 0 | 0
Revize el. zařízení | ks | 1 | 0 | 0
Projektová dokumentace - elektroinstalace | ks | 1 | 0 | 0
Cestovní náklady, doprava | ks | 1 | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0

## ELEKTRO - PRAČKA
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ELEKTRO PŘESUN PRAČKY
Název položky | jednotka | počet | cena za jednotku | cena celkem bez DPH
Materiál celkem
Kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
El. přístroje - jistič, proudový chránič, vypínač, zásuvka | kpl | 1 | 0 | 0
Spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž
Demontáže stávající elektroinstalace-zásuvky | kpl | 1 | 0 | 0
Kabelové trasy - natažení, sekání, uchycení, sádrování | kpl | 1 | 0 | 0
El. přístroje - jistič, proudový chránič, vypínač | kpl | 1 | 0 | 0
Koordinace technika na stavbě | ks | 1 | 0 | 0
Revize el. zařízení | ks | 1 | 0 | 0
Projektová dokumentace - elektroinstalace | ks | 1 | 0 | 0
Cestovní náklady, doprava | ks | 1 | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0