## Rekapitulace
Rekapitulace
Ochlazovací kádě, ochlazovací vědro | 0
Kneippův chodník | 0
Finská sauna pro 8 osob | 0
Infra kabina pro 4 osoby | 0
Celková cena bez DPH | 0

## Ochlazovna
Ochlazovna
č.poz. | Položka | ks | jedn. cena | Celk.bez DPH
O.1 | Dřevěná ochlazovací káď pro 2 osoby s bílou akrylátovou vložkou Obložení vyrobené z olšového dřeva, nerezové výztuhy pro stahování Součástí kádě jsou schůdky, gumový špunt a dvě sedátka pro pohodlné sezení Káď je určena pouze pro použití ve vnitřních prostorách Odtokový kanálek jištěn zátkou Rozměry 140x78x100 cm (š/h/v), objem 500-550l | 2 | 0 | 0
| Napouštěcí vodovodní baterie se studenou vodou vč. sprchové hadice a napouštěcího ramene - dodávka stavby | 0
O.2 | Ochlazovací vědro z exotického dřeva KAMBALA dřeva s napouštěcím mechanizmem Objem 29l (s vodou max. 14l) Rozměry: průměr 43cm, výška 31cm Součástí vědra je lanové táhlo, systém napouštění, nerezové konzoly, uchycovací spony | 1 | 0 | 0
| PVC potrubní rozvody (D32,20) vč. spojovacích částí, přírub, kulových ventilů, kotvících prvků a upevňovacího materiálu | 1 | 0 | 0
| Dílčí projektová dokumentace, řešení detailů | 1 | 0 | 0
| Zprovoznění, zaškolení, předávací dokumentace (wellness) | 1 | 0 | 0
| Montáž a doprava | 1 | 0 | 0
| CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH |  |  | 0

## kneipp
Kneippův chodník
č.poz. | Položka | ks | jedn. cena | Celk.bez DPH
CH.1 | Nerezový kneippův chodník 4x 0,6x0,4m hl. 0,2m , 4x výpust, 4x přepad, 4x LED osětlení RGB. Viz. podrobná specifikace Berndorf Baderbau | 1 | 0 | 0
| Napouštěcí vodovodní termostatická baterie se studenou a teplou vodou nebo podomítková baterie s termostatickým směšovacím ventilem, otočné napouštěcí rameno - dodávka stavby | 0
| Transformátor k osvětlení 240/12V | 2 | 0 | 0
| Propojovací krabice k podvodním reflektorům nerez | 4 | 0 | 0
| Elektro - kabely, lišty, vypínače, drobný elektrický materiál | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva elektro (wellness) | 1 | 0 | 0
CH.2 | Madlo z leštěné nerezové oceli AISI-316 s přírubami, délka 2,5m | 1 | 0 | 0
| Kotvení nerezového madla | 2 | 0 | 0
| PVC potrubní rozvody (32,20) vč. spojovacích částí, přírub, kulových ventilů, kotvících prvků a upevňovacího materiálu | 1 | 0 | 0
| Dílčí projektová dokumentace, řešení detailů | 1 | 0 | 0
| Montáž a doprava | 1 | 0 | 0
Σ | CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH |  |  | 0

## sauna
Sauna finská
č.poz. | Položka | ks | jedn. cena | Celk.bez DPH
S.1 | Saunová kabina: 2470 x 3300 - v.2200mm, s čelním doobkladem do výšky 2600mm Panelová konstrukce D-SYSTEM: vnitřní, vnější obklad osika Boční panel: vnitřní vodorovný obklad palubky profil 14 nebo 15 mm (dle typu obkladu) s prodl. perem, parotěsná zábrana, minerální vata, vnější obklad nepohledových stěn, obložka dveří masiv, AL profil, Stropní panel: vnitřní obklad palubky profil 14 nebo 15 mm s prodlouženým perem, parotěsná zábrana, minerální vata, vnější obklad – sololit, Dveře s bezpečnostním magnetickým zavíráním: typ CELOSKLO čiré/kouřové, bezpečnostní sklo Vybavení interiéru: 4 ks lavic, 4 ks podhlavníků, opěrky zad (3 latě), kryt topidla, podlahový rošt – vše z osiky, 2 ks světlo s krytem (z toho 1 ks pro nouzové osvětlení), Saunové doplňky: teploměr, přesýpací hodiny, 2 ks esencí, vědro 4 l, naběračka, Elektroinstalace: Topidlo: EuroMax 12,0 kW/400V samostojící saunové topidlo určené pro veřejný provoz s možností polévání vodou-parních nárazů, akumulační kameny cca 60kg, topné spirály nejsou v přímém kontaktu s akum. kameny = rychlejší natápění, delší životnost. Regulace: D-CONTROL power multifunkční digitální regulátor - ovládá dobu provozu, vnitřní teplotu, světlo. | 1 | 0 | 0
Σ | CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH |  |  | 0

## infra
Infra kabina
č.poz. | Položka | ks | jedn. cena | Celk.bez DPH
IS.1 | Infra kabina: 2470 x 1600 - v.2200mm, s čelním doobkladem do výšky 2600mm Panelová konstrukce D-SYSTEM: vnitřní, vnější obklad olše Boční panel: vnitřní vodorovný obklad palubky profil 14 nebo 15 mm (dle typu obkladu) s prodl. perem, parotěsná zábrana, minerální vata, vnější obklad nepohledových stěn, obložka dveří masiv, AL profil, Stropní panel: vnitřní obklad palubky profil 14 nebo 15 mm s prodlouženým perem, parotěsná zábrana, minerální vata, vnější obklad – sololit, Dveře s bezpečnostním magnetickým zavíráním: typ CELOSKLO čiré/kouřové, bezpečnostní sklo Vybavení interiéru: 1 ks lavice, 4 ks anatom. opěrek zad, podlahový rošt – vše z olše, světlo s krytem, Saunové doplňky: přesýpací hodiny, Elektroinstalace: Topidlo: 6 ks infrazářič Vitae 350W, 4 ks infrazářič Vitae 750W - kompletní IR spektrum (krátké, střední, dlouhé vlny), okamžitá reakční rychlost, Regulace: 4 ks optický senzor, silová část RTS 01, vypínač na světlo/senzory | 1 | 0 | 0
Σ | CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH |  |  | 0